Имеются следующие возможности использования данных космического эксперимента с аппаратурой РЭЛЕК для самостоятельного выполнения проектов, в том числе школьных:

1) База мониторинговых данных прибора ДРГЭ-3, работающая в автономном режиме (без использования сети Интернет). Данные за всё время измерений собраны в текстовые файлы (108шт.). В дополнительных текстовых файлах и презентациях имеются описание формата данных, сведения об эксперименте и научных приборах. Файлы базы данных могут быть предоставлены только по запросу из-за большого объёма (более 5ГБ).

2)  Возможности получения данных с серверов НИИЯФ МГУ. Поскольку эти серверы не имели основной целью предоставление данных учащимся, имеются описания работы с этими данными, понятными на уровне «непрофессионалов». В частности, во второй части документа RelecExperiment.doc, размещенного на данном ресурсе, рассказано о порядке получения данных и построения графиков эксперимента РЭЛЕК на сервере НИИЯФ Space Monitoring Data Center.

Папка с файлами базы данных эксперимента ДРГЭ3 на борту спутника РЭЛЕК содержит 108 файлов общим объёмом 5 300 422 824 байта:

Помимо файлов данных база содержит следующие файлы:

opisanie.txt – описание базы данных (этот файл).

parameters.txt – отдельно таблица с параметрами (формат файлов данных).

RelecExperiment.doc – текстовый документ, содержащий сведения о научных задачах, характеристиках спутника и приборов, а также об информации, размещенной в Интернет.

about_instruments.ppt – презентация с описанием научных задач, спутника и приборов.

Spacesites.ppt – презентация о работе с данными эксперимента «Рэлек», размещенными в сети Интернет, а также о других полезных сайтах.

World_mp – файл с географическими координатами очертаний материков. Может быть полезен при написании программ, строящих географические карты интенсивностей.

Ниже показан пример файла из базы данных, открытого в текстовом редакторе. Этот файл (название которого drge3_20140725.txt) представляет собой информацию с прибора ДРГЭ3 обсерватории РЭЛЕК за 25 июля 2014 г., в файле 37574 строки. Первая строка – название, каждая последующая – показания прибора в каждую секунду. В строке записаны время (год, месяц, день, час, минута, секунда), скорости счета прибора (84 параметра) и координаты (17 параметров).

К диску с базой данных прилагается следующее её описание:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаемый пользователь!

На этом диске содержится база данных космического эксперимента с прибором ДРГЭ3 научной аппаратуры РЭЛЕК, установленной на спутнике «Вернов».Имеются следующие файлы и программы:

1)Файлы данных (108 шт.) за время работы спутника "Вернов" с 25 июля по 10 декабря 2014 г. Данные прибора ДРГЭ-3, а также географические и геомагнитные координаты. Все файлы находятся в архиве drge3_monitoring_data.zip. Один небольшой файл также представлен в незаархивированном виде (drge3_20140728.txt).

2)Программное обеспечение для возможности работы с информацией со спутника "Вернов", расположенной на одном из сайтов НИИЯФ МГУ. Мониторинговые данные ДРГЭ-3, а также суммарных параметров приборов ДРГЭ-1 и ДРГЭ-2.

3)Некоторые рекомендации по работе с базами данных ННИЯФ МГУ, размещенными в сети Интернет. Адреса сайтов (не только Рэлек), а также копии экранов при работе с ними можно найти в презентации spacesites.ppt

Формат данных текстовый. Файлы содержат данные детектора рентгеновского, гамма-излучения и электронов ДРГЭ3, полученные в режиме мониторинга с временным разрешением 1 секунда. В каждом файле содержится информация за 1 день. Название файла имеет следующий вид: drge3_YYYYMMDD.txt, где YYYY-год, MM-месяц, DD-день. Например, в файле drge3_20140725.txt содержатся данные прибора ДРГЭ3 за 25.07.2014, т.е. за 25 июля 2014 г.

-----------------------------------------------------------------------------

ФОРМАТ ФАЙЛА ДАННЫХ ПРИБОРА ДРГЭ-3 СПУТНИКА "ВЕРНОВ"

№Столбца  НазваниеСтолбца - Комментарий

ВРЕМЯ:

1	YYYY		- год (2014)

2	MM		- месяц

3	DD		- день

4	hh		- час

5	mm		- минута

6	ss		- секунда

ПАРАМЕТРЫ БЛОКА ДРГЭ3-1  (число событий в секунду)

7	BGO11 	- кристалл BGO, 1-й канал: γ-кванты 100-250 кэВ+электроны 3.2-3.25 МэВ.

8	BGO12	- кристалл BGO, 2-й канал: γ-кванты 250-450 кэВ+электроны 3.25-3.45 МэВ.

9	BGO13	- кристалл BGO, 3-й канал: γ-кванты 450-800 кэВ+электроны 3.45-3.8 МэВ

10	BGO14	- кристалл BGO, 4-й канал: γ-кванты 0.8-1.4 МэВ+электроны 3.8-4.4 МэВ

11	BGO15	- кристалл BGO, 5-й канал: электроны 4.4-5.4 МэВ

12	BGO16	- кристалл BGO, 6-й канал: электроны 5.4-7.5 МэВ

13	BGO17	- кристалл BGO, 7-й канал: электроны 7.5-11 МэВ

14	BGO18	- кристалл BGO, 8-й канал: электроны 11-18 МэВ

15	CsI11		- кристалл CsI, 1-й канал: γ-кванты 50-85 кэВ+электроны 200-235 кэВ

16	CsI12		- кристалл CsI, 2-й канал: γ -кванты 85-150 кэВ+электроны 235-300 кэВ

17	CsI13		- кристалл CsI, 3-й канал: γ -кванты 150-250 кэВ+электроны 300-400 кэВ

18	CsI14		- кристалл CsI, 4-й канал: γ -кванты 250-420 кэВ+электроны 400-570 кэВ

19	CsI15		- кристалл CsI, 5-й канал: электроны 570-850 кэВ

20	CsI16		- кристалл CsI, 6-й канал: электроны 0.85-1.35 МэВ

21	CsI17		- кристалл CsI, 7-й канал: электроны 1.35-2.15 МэВ

22	CsI18		- кристалл CsI, 8-й канал: электроны 2.15-3.15 МэВ

23	Pl11		- пластический сцинтиллятор, 1-й канал

24	Pl12		- пластический сцинтиллятор, 2-й канал

25	Pl13		- пластический сцинтиллятор, 3-й канал

26	Pl14		- пластический сцинтиллятор, 4-й канал

27	Pl15		- пластический сцинтиллятор, 5-й канал

28	Pl16		- пластический сцинтиллятор, 6-й канал

29	Pl17		- пластический сцинтиллятор, 7-й канал

30	Pl18		- пластический сцинтиллятор, 8-й канал

31	BGO1		- все события в BGO

32	CsI1		- все события в CsI

33	Pl1		- все события в пластическом сцинтилляторе

34	CsIBGOPl1	- все события во всех сцинтилляторах

ПРАМЕТРЫ БЛОКА ДРГЭ3-2   (число событий в секунду)

35	BGO21 	- кристалл BGO, 1-й канал: γ-кванты 100-250 кэВ+электроны 3.2-3.25 МэВ.

36	BGO22	- кристалл BGO, 2-й канал: γ-кванты 250-450 кэВ+электроны 3.25-3.45 МэВ.

37	BGO23	- кристалл BGO, 3-й канал: γ-кванты 450-800 кэВ+электроны 3.45-3.8 МэВ

38	BGO24	- кристалл BGO, 4-й канал: гамма-кванты 0.8-1.4 МэВ+электроны 3.8-4.4 МэВ

39	BGO25	- кристалл BGO, 5-й канал: электроны 4.4-5.4 МэВ

40	BGO26	- кристалл BGO, 6-й канал: электроны 5.4-7.5 МэВ

41	BGO27	- кристалл BGO, 7-й канал: электроны 7.5-11 МэВ

42	BGO28	- кристалл BGO, 8-й канал: электроны 11-18 МэВ

43	CsI21		- кристалл CsI, 1-й канал: гамма-кванты 50-85 кэВ + электроны 200-235 кэВ

44	CsI22		- кристалл CsI, 2-й канал: гамма-кванты 85-150 кэВ + электроны 235-300 кэВ

45	CsI23		- кристалл CsI, 3-й канал: гамма-кванты 150-250 кэВ + электроны 300-400 кэВ

46	CsI24		- кристалл CsI, 4-й канал: гамма-кванты 250-420 кэВ + электроны 400-570 кэВ

47	CsI25		- кристалл CsI, 5-й канал: электроны 570-850 кэВ

48	CsI26		- кристалл CsI, 6-й канал: электроны 0.85-1.35 МэВ

49	CsI27		- кристалл CsI, 7-й канал: электроны 1.35-2.15 МэВ

50	CsI28		- кристалл CsI, 8-й канал: электроны 2.15-3.15 МэВ

51	Pl21		- пластический сцинтиллятор, 1-й канал

52	Pl22		- пластический сцинтиллятор, 2-й канал

53	Pl23		- пластический сцинтиллятор, 3-й канал

54	Pl24		- пластический сцинтиллятор, 4-й канал

55	Pl25		- пластический сцинтиллятор, 5-й канал

56	Pl26		- пластический сцинтиллятор, 6-й канал

57	Pl27		- пластический сцинтиллятор, 7-й канал

58	Pl28		- пластический сцинтиллятор, 8-й канал

59	BGO2		- все события в BGO

60	CsI2		- все события в CsI

61	Pl2		- все события в пластическом сцинтилляторе

62	CsIBGOPl2	- все события во всех сцинтилляторах

ПАРАМЕТРЫ БЛОКА ДРГЭ3-3   (число событий в секунду)

63	BGO31 	- кристалл BGO, 1-й канал: γ-кванты 100-250 кэВ+электроны 3.2-3.25 МэВ.

64	BGO32	- кристалл BGO, 2-й канал: γ-кванты 250-450 кэВ+электроны 3.25-3.45 МэВ.

65	BGO33	- кристалл BGO, 3-й канал: γ-кванты 450-800 кэВ+электроны 3.45-3.8 МэВ

66	BGO34	- кристалл BGO, 4-й канал: γ-кванты 0.8-1.4 МэВ+электроны 3.8-4.4 МэВ

67	BGO35	- кристалл BGO, 5-й канал: электроны 4.4-5.4 МэВ

68	BGO36	- кристалл BGO, 6-й канал: электроны 5.4-7.5 МэВ

69	BGO37	- кристалл BGO, 7-й канал: электроны 7.5-11 МэВ

70	BGO38	- кристалл BGO, 8-й канал: электроны 11-18 МэВ

71	CsI31		- кристалл CsI, 1-й канал: γ-кванты 50-85 кэВ+электроны 200-235 кэВ

72	CsI32		- кристалл CsI, 2-й канал: γ-кванты 85-150 кэВ+электроны 235-300 кэВ

73	CsI33		- кристалл CsI, 3-й канал: γ-кванты 150-250 кэВ+электроны 300-400 кэВ

74	CsI34		- кристалл CsI, 4-й канал: γ-кванты 250-420 кэВ+электроны 400-570 кэВ

75	CsI35		- кристалл CsI, 5-й канал: электроны 570-850 кэВ

76	CsI36		- кристалл CsI, 6-й канал: электроны 0.85-1.35 МэВ

77	CsI37		- кристалл CsI, 7-й канал: электроны 1.35-2.15 МэВ

78	CsI38		- кристалл CsI, 8-й канал: электроны 2.15-3.15 МэВ

79	Pl31		- пластический сцинтиллятор, 1-й канал

80	Pl32		- пластический сцинтиллятор, 2-й канал

81	Pl33		- пластический сцинтиллятор, 3-й канал

82	Pl34		- пластический сцинтиллятор, 4-й канал

83	Pl35		- пластический сцинтиллятор, 5-й канал

84	Pl36		- пластический сцинтиллятор, 6-й канал

85	Pl37		- пластический сцинтиллятор, 7-й канал

86	Pl38		- пластический сцинтиллятор, 8-й канал

87	BGO3		- все события в BGO

88	CsI3		- все события в CsI

89	Pl3		- все события в пластическом сцинтилляторе

90	CsIBGOPl3	- все события во всех сцинтилляторах

ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

91	framenumb 	- технический параметр "номер кадра". При нормальной работе увеличивается на единицу. При перезагрузке обнуляется.

92	lat		- географическая широта (от -90 до 90 градусов)

93	lon		- географическая долгота (от 0 до 360 градусов)

94	alt		- высота орбиты спутника (км).

95	x		- Декартова координата Х спутника

96	y		- Декартова координата Y спутника

97	z		- Декартова координата Z спутника

98	mlat		- геомагнитная широта, град.

99	mlon		- геомагнитная долгота, град.

100	invlat		- инвариантная широта, град.

101	invlon		- инвариантная долгота, град.

102	lt		- местное (локальное) время - сколько времени в том месте, над которым находится спутник.

103	mlt		- магнитное локальное время.

104	l		- Параметр L МакИлвайна. Имеет примерно следующий смысл. Нарисуем силовую линию магнитного поля Земли, проходящую через детектор. L - это высота данной линии на экваторе, выраженная в радиусах Земли.

105	b		- Величина B геомагнитного поля Земли в наноТеслах

106	b_x		- величина X-компоненты B, nT

107	b_y		- величина Y-компоненты B, nT

108	b_z		- величина Z-компоненты B, nT

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Для использования этих данных Вы можете:

а) Написать собственную программу обработки. Считывание текстового формата данных имеется фактически в любом языке программирования.

б) Загрузить данные в Excel, MatLab, Origin и т.п. Любой пакет программ позволяет загрузить данные из текстового файла. После загрузки файла на всякий случай убедитесь, что данные не исказились (столбцы не съехали из-за неправильного считывания табуляции, десятичные дроби остались в числовом формате, и т.п.)

в)Просмотреть данные вручную. Не пренебрегайте этой возможностью, проверяя правильность результатов!

Альтернативные способы работы с данными "Вернов" предполагают использование сети Интернет.

1) По адресу http://smdc.sinp.msu.ru расположена база данных космических экспериментов НИИЯФ МГУ. На данный момент доступна только англоязычная версия сайта.

2) В папке relec2015.03.23 находится пакет программ для работы с мониторинговыми данными приборов ДРГЭ1, ДРГЭ2 и ДРГЭ3 со спутника "Вернов". Самих данных в этой папке нет. Пакет программ их берет с одного из серверов НИИЯФ МГУ. Поэтому при использовании данного пакета программ на компьютере, не подключенном к сети Интернет, будут возникать проблемы.

Данный пакет программ позволяет:

а)выбрать данные по времени и сохранить их в текстовом файле.

б)Построить зависимости любой комбинации параметров от времени, причем как на отдельных графиках (друг под другом), так и на одном графике,

чтобюы удобнее было определять относительные скорости счета параметров.

в)Построить зависимость показаний детектора от географической широты, долготы, от L и других расчетных параметров.

г)Построить диаграмму зависимости показаний одного параметра от показаний другого.

д)Построить карту траектории полета спутника "Вернов" за выбранный интервал времени. если в качестве первого параметра взять долготу, а в качестве 2-го - широту.

е)При построении графиков осуществлять отбор не только по времени, но и по широте, долготе, потокам частиц (показаниям ДРГЭ), геомагнитным координатам.

Специальная установка пакета не требуется - достаточно просто переписать его к себе на компьютер. Запуск программы осуществляется файлом relec2015.03.23.exe.

При работе с базами космических данных через Интернет помните, что адреса могут измениться. Ссылки даны на момент написания документа (20.06.2015 г.). Если у Вас база данных перестала работать, новый адрес можно порбовать найти поиском.

Адреса некоторых полезных сайтов, а также копии экранов, снятые в процессе их использования, можно найти в презентации spacesites.ppt (приложении к данной базе).

Описание эксперимента "Рэлек" на спутника "Вернов" и характеристики приборов можно найти в презентации about_instruments.ppt и в текстовом документе RelecExperiment.doc

Ещё одним приложением к базе данных является файл WORLD_MP.txt. В нём записаны координаты (широта, долгота) контуров материков. Построение зависимости второго столбца от первого рисует географическую карту в привычном виде: широта изменяется от -90 до 90 град., а долгота - от -180 до 180 град.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------