| ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Часть 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ГРАВИРАЗВЕДКЕ |  |  |
| Утверждена заместителем Министра геологии СССР, начальниками Военно-топографического управления Генерального штаба, Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны, Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР, директором института Физики Земли Академии наук СССР. Обязательна для всех ведомств и учреждений. |  |  |
|  | 1980 г. г. Москва |  |

Настоящая инструкция составлена на основе «Инструкции по гравиметрической разведке» (Москва, «Недра», 1975 г.) с учетом замечаний научно-исследовательских и производственных организаций, участвующих в проведении гравиразведочных работ.

Редакторы: К. Е. Веселов (отв. редактор), А. С. Варламов, Е. М. Кастальский, П. П. Степанов.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

###### Задачи гравиразведки и виды гравиметрических работ

§ 1. Гравиметрическая разведка является одним из геофизических методов, применяемых при геологоразведочных работах для изучения геологического строения территории, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.

Кроме решения прикладных геологических задач, гравиметрические исследования проводят с целью изучения фигуры Земли, ее глубинного строения и т. п.

§ 2. Физической основой гравиметрической разведки является различие плотностей пород, рудных и нерудных полезных ископаемых, При гравиметрической разведке измеряются плотности горных пород, выполняются относительные измерения ускорения силы тяжести и ее производных, выделяются аномалии гравитационного поля и проводится их геологическое истолкование.

§ 3. Эффективность применения гравиметрической разведки определяется физико-геологическими условиями залегания изучаемого объекта, точностью и детальностью гравиразведочных работ, изученностью района исследований геологическими и другими геофизическими методами, их правильным комплексированием.

§ 4. Благоприятными физико-геологическими условиями для применения гравиразведки являются:

1) наличие разности плотностей изучаемых тел и вмещающих пород или контактирующих сред;

2) отсутствие вблизи изучаемых тел других объектов, гравитационное влияние которых является помехой;

3) достаточно большие размеры тел и небольшая глубина их залегания, простая форма и т. п.

§ 5. Гравиметрическая разведка применяется как для региональных, так и для детальных геологических исследований. Как правило, региональные исследования предшествуют детальным.

Региональная гравиразведка применяется для решения следующих основных геологических задач;

1) тектоническое и литолого-петрографическое районирование крупных регионов при геологическом картировании и составлении прогнозных и металлогенических карт; объектами исследований могут быть складчатые области, кристаллические щиты и массивы, поднятия фундамента, депрессии, области накопления мощных толщ осадочных отложений, платформы, глубинные разломы земной коры;

2) картирование геологических зон и крупных структур (в пределах структурных элементов ! и I! порядков) с целью выделения участков для проведения более детальных работ геологическими и геофизическими методами.

При решении перечисленных задач предпочтительно, а иногда и необходимо применение гравиметрической разведки в комплексе с магниторазведкой, сейсморазведкой, сейсмологическими исследованиями и некоторыми модификациями электроразведки, с гамма-спектрометрией, металлометрией и т. п.

Детальная гравиразведка применяется для решения поисковых (поисковая съемка) или разведочных (разведочная съемка) геологических задач:

1) изучение тектонического строения отдельных нефтегазоносных территорий для последующего производства работ другими геологическими и геофизическими методами;

2) изучение тектонического строения н геолого-геофизическое картирование кристаллического фундамента для выявления участков, перспективных на черные, цветные и редкие металлы, в комплексе с магниторазведкой; достоверность интерпретации результатов гравимагнитных съемок в этом случае может быть повышена путем изучения рельефа поверхности кристаллического фундамента другими геофизическими и геологическими методами;

3) прослеживание крупных залежей полезных ископаемых или пород, вмещающих и контролирующих полезные ископаемые;

4) выявление локальных структурных форм, благоприятных для скопления полезных ископаемых и непосредственно залежей полезных ископаемых (нефти, газа, руды, угля и т. п.), прослеживание разрывных нарушений;

5) определение формы, размеров, элементов залегания исследуемых объектов, их литолого-петрографическое расчленение и т. п.

Детальная гравиметрическая разведка, как правило, применяется в комплексе с магниторазведкой, сейсморазведкой, электроразведкой.

§ 6. Различают съемки: наземную, подземную, скважинную, морскую (донную, надводную, мелководную), аэрогравиметрическую, которые проводятся соответствующими типами гравиметров или вариометрами и градиентометрами.

§ 7. Гравиметровая съемка проводится при региональных и детальных гравиразведочных работах.

Вариометрическую и градиентометрическую съемки целесообразно применять при геологоразведочных работах, связанных с изучением деталей геологического строения при поисках и оконтуривании малых н неглубоко залегающих структур, залежей полезных ископаемых, дизъюнктивных нарушений и других объектов, создающих слабые аномалии силы тяжести.

Часто при решении детальных гравиразведочных задач целесообразно применять гравиметровую и вариометрическую съемки совместно. Результаты детальных съемок (гравиметровых, вариометрических, градиентометрических) используются для расчетов по определению формы, размеров и глубины залегания возмущающих объектов.

§ 8. По своему характеру гравиметрическая съемка может быть площадной и профильной.

Площадной называется съемка, результаты которой позволяют построить карту изоаномал силы тяжести (векторов, кривизн) исследованной площади. Площадная съемка может быть равномерной, если расстояния между пунктами наблюдений по профилю и между профилями одинаковы, и неравномерной, если расстоянии между пунктами наблюдений по профилю и между профилями неодинаковы.

Неравномерность съемки, определяемая геологическими и другими особенностями изучаемой площади, не должна снижать достоверности карты изоаномал силы тяжести, для чего соотношение расстояний между пунктами по профилю и между профилями не должно быть меньше 1 : 5. Площадная съемка дает наиболее полную и достоверную характеристику гравитационного поля исследуемого района и потому является предпочтительной при всех видах гравиметрической съемки.

Профильной называется съемка, результаты которой из-за взаимной удаленности отдельных линий измерений позволяют получать изменения аномалий силы тяжести или градиентов аномалий лишь вдоль этих линий.

Профильная съемка применяется для изучения глубинного строения земной коры, для детального изучения протяженных геологических объектов (зон контактов крупных - тектонических блоков, зон разломов, пластовых залежей), для определения интенсивности и характера аномалий на эталонном участке с целью оценки эффективности и определения методики гравиметрической съемки в новом районе, для проложения интерпретационных профилей повышенной детальности и точности с целью выполнения количественных расчетов, а также на труднодоступных участках.

При региональных съемках и на участках детальных работ в труднодоступной местности выполняется маршрутная съемка по дорогам, долинам и т. п.

§ 9. Гравиметровые съемки всех масштабов проводятся, как правило, полистно с обязательным обрамлением полосой 5 см. При региональных съемках масштаба 1:100 000 и мельче имеющиеся на листах водоемы (озера, водохранилища, реки) покрываются съемкой в обязательном порядке.

§ 10. Гравиразведочные работы на территории СССР выполняются по особым разрешениям Министерства геологии СССР, которые оформляются после регистрации Всесоюзным геологическим фондом перечня гравиметрических работ по форме 3-гр.

Для выполнения гравиразведочных работ организуются партии или отряды в составе экспедиций или комплексных партий.

Полный цикл гравиразведочных работ делится на следующие этапы;

1) проектно-сметный;

2) организационный (на месте формирования партии и в поле);

3) полевой;

4) ликвидационный (в поле и на месте расформирования партии);

5) камеральный.

###### Проектирование работ

§ 11. Основным документом, определяющим работу партии или отряда на всех этапах, является технический проект, который составляется на основе анализа всех имеющихся по району геофизических, геологических, геодезических и других материалов. При написании проекта учитываются требования настоящей инструкции и других действующих инструкций, а также специальные указания руководства предприятия.

§ 12. В проекте должна быть сформулирована геологическая задача работ, в зависимости от которой, а также от физико-геологических условий района работ, ожидаемого гравитационного эффекта и типа применяемой аппаратуры должны быть определены и обоснованы:

1) методика съемки;

2) способы изучения плотностного разреза;

3) способы обработки и интерпретации материалов, в том числе и на ЭВМ;

4) ожидаемые результаты.

§ 13. Под методикой съемки понимается:

1) вид съемки;

2) точность съемки, масштаб и сечение изоаномал отчетной карты, масштаб графиков при профильной съемке;

3) система расположения и густота рядовых пунктов наблюдений, система исходных и опорных пунктов;

4) техника полевых измерений;

5) точность и способы проведения геодезических работ.

§ 14. Проект должен содержать необходимые сведения о географии, геологии, геофизической изученности района и все имеющиеся сведения о плотностной характеристике разреза.

§ 15. В проекте излагается методика наблюдений на опорных и рядовых пунктах при работе гравиметрами; обосновывается система наблюдений при работе вариометрами и градиентометрами; предусматривается сгущение сети пунктов наблюдений на участках, требующих детализации; оценивается необходимость введения поправки за влияние рельефа местности и выбирается радиус области учета влияния рельефа; указываются перекрытия с соседними съемками; определяются процент независимых контрольных наблюдений, процент дополнительных пунктов наблюдений для оценки погрешности интерполяции карты; указывается объем работ в квадратных километрах, координатных пунктах и физических наблюдениях, длина профилей, подлежащих исследованию; определяются состав партии (отряда) и сроки выполнения работ; приводится план мероприятий по охране труда и технике безопасности.

§ 16. При проектировании должна быть обоснована категория местности и выбран наиболее экономичный вид транспорта, обеспечивающий необходимую точность работ.

В разделе проекта, посвященном геодезическим работам, обосновываются требуемая точность и методика, определяются состав геодезической партии (отряда), объем и сроки выполнения работ.

§ 17. Проектом предусматриваются работы по определению плотности пород исследуемого района.

§ 18. Проект должен содержать следующие основные графические приложения;

1) обзорную карту района работ;

2) сводный геолого-геофизический разрез района с выделением основных плотностных границ;

3) схему геофизической изученности района;

4) схему расположения гравиметрических профилей на геологической или структурно-тектонической картах;

5) схему расположения опорных пунктов.

Кроме того, прилагаются другие геологические и геофизические материалы, необходимые для обоснования проектируемых работ.

§ 19. В зависимости от реальной обстановки и получаемых результатов при проведении полевых работ допускаются, как исключение, отступления от проекта. При этом изменения, касающиеся методики съемки и техники наблюдений, густоты сети или направления профилей, не снижающие или улучшающие качество съемки, повышающие производительность труда и снижающие себестоимость работ в пределах утвержденных проектом технических условий, рассматриваются начальником партии и не требуют дополнительного согласования.

Изменения целевого назначения, геологических задач, перемещение участков съемки, а также полное прекращение или частичное сокращение работ могут быть осуществлены только с ведома вышестоящей организации и должны быть оформлены в виде дополнений к основному проекту, утвержденных руководителем предприятия.

§ 20. При работе в новом районе, с новой аппаратурой или по новой методике партия может проводить опытные работы, продолжительность которых, а также штаты партии определяются техническим проектом. В опытном порядке следует также проводить работы по выяснению возможностей применения гравиразведки для решения новых для данного района геологических задач.

§ 21. Проектная точность съемки (среднеквадратическая погрешность определения аномалий силы тяжести) выбирается в зависимости от интенсивности предполагаемых или исследуемых аномалий, а также от условий работ и заданного масштаба съемки.

При площадной съемке среднеквадратическая погрешность определения аномалий силы тяжести должна составлять 0,4 интервала сечения изоаномал отчетной карты, в горных районах — 0,5 интервала сечения изоаномал.

Среднеквадратическая погрешность определения аномалий силы тяжести или ее производных не должна превышать при поисковой съемке 1/5, а при региональной — 1/3 минимальной величины локальных аномалий гравитационного поля, создаваемых искомыми объектами.

По интерпретационным профилям точность определения аномалий должна быть выше.

Для решения поставленных задач интервал сечения изоаномал отчетной карты при региональных и детальных поисковых съемках должен быть меньше амплитуды исследуемых аномалий, а при детальных разведочных съемках — в 2—3 раза меньше амплитуды исследуемых аномалий.

§ 22. Профили наблюдений при площадной съемке, как правило, должны быть прямолинейными. Они ориентируются вкрест простирания изучаемых объектов и связываются между собой не менее чем двумя-тремя профилями.

При наличии на исследуемой площади профилей других геофизических методов и бурения гравиметрические профили должны быть совмещены с ними.

§ 23. Густота сети пунктов наблюдений зависит от задач съемки, размеров и интенсивности ожидаемых аномалий и выбранного сечения изоаномал отчетной карты. Густота сети должна обеспечивать выявление искомых аномалий силы тяжести и ее производных, представляющих интерес для поисков и разведки.

Аномалия силы тяжести считается достоверной, если она выделена не менее, чем на трех пунктах различных звеньев и имеет амплитуду, не меньшую сечения изоаномал карты. В случае коррелируемости более слабых аномалий на трех и более профилях они могут считаться достоверными.

При детальной съемке интенсивных аномалий расстояния между пунктами наблюдений должны обеспечивать интерполяцию не более одной изолинии.

На участках выявленных аномалий рекомендуется сгущение сети пунктов наблюдений. Сгущение сети рекомендуется также для подтверждения аномалий, соизмеримых с точностью наблюдений.

Аномалия на профиле считается достоверной, если она подтверждается не менее, чем тремя проконтролированными пунктами.

На интерпретационных профилях шаг наблюдений устанавливается таким, чтобы величина изменения аномалий силы тяжести между двумя соседними пунктами не превышала тройной погрешности их определения.

§ 24. Соотношения между масштабом отчетных карт и графиков, сечением изоаномал, среднеквадратической погрешностью определения аномальных и наблюденных значений силы тяжести, густотой сети пунктов наблюдений для равнинных н горных районов даются соответственно в табл. 1 (а, б).

Приведенные в таблице погрешности не включают погрешностей исходных опорных пунктов.

Под горными понимаются районы с резкими формами рельефа при наличии относительных превышений 400 м и более в пределах трапеции масштаба 1 : 25000.

Густота сети наблюдений зависит от задач гравиразведочных работ, геологического строения н гравитационного поля изучаемого района. Минимальные цифры следует применять в районах с простым геологическим строением и несложным характером поля, максимальные цифры — для районов со сложным геологическим строением и сложным характером поля.

###### Организация работ

§ 25. В течение организационного периода необходимо:

1) подобрать аппаратуру, удовлетворяющую требованиям технического проекта (точность, стабильность, диапазон измерений, точка полной температурной компенсации);

2) составить схему расположения пунктов наблюдений и график выполнения полевых работ гравиметрическими и геодезическими отрядами;

3) ознакомить технический персонал партии с проектом, инструкциями и наставлениями по работе, технике безопасности и т. п.

§ 26. При проведении работ в малообжитых и труднодоступных районах проводится обучение всех работников партии правилам охраны труда и техники безопасности, а в случае необходимости проводятся тренировки на выживание в сложных метеорологических условиях.

Отряды (партии), действующие самостоятельно, обеспечиваются неприкосновенным запасом и средствами связи.

При работе с вертолетами в договорах с авиаподразделениями особо оговариваются средства связи между отрядом и экипажем вертолета.

§ 27. За работу партии в целом отвечает начальник партии, которому подчиняются все сотрудники.

Таблица 1

| Масштаб отчетных карт и графиков | Сечение изоаномал, мГал | Среднеквадратическая погрешность определения аномалий сил тяжести в редукции Буге, мГал | Среднеквадратическая погрешность определения наблюденных значений силы тяжести, мГал | Полная погрешность интерполяции, мГал | Среднеквадратическая погрешность определения высот, м | Среднеквадратическая погрешность определения координат пунктов относительно Государственной геодезической сети, м | Густота сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Число пунктов на 1 кв. км | Расстояние между пунктами при наблюдениях по профилям, м |
| а) ДЛЯ РАВНИННЫХ РАЙОНОВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:500 000 | 5 | ±1,5 | +0,5 | ±2,0 | ±5,0 | ±200 | 0,04-0,1 | 2500-5000 |
| 1:200 000 | 2 | +0,8 | ±0,4 | ±1,0 | ±2,5 | ±100 | 0,1-0,25 | 1000-2000 |
| 1:100 000 | 1 | ±0,4 | ±0,3 | ±0,5 | ±1,2 | ±80 | 0,25-1,0 | 500-1000 |
| 1:50 000 | 0,5 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,35 | ±0,7 | ±40 | 2-30 | 100-500 |
|  | 0,25 | ±0,1 | ±0,07 | ±0,2 | ±0,35 | ±40 | 4-50 | 50-250 |
| 1:25 000 | 0,25 | ±0,1 | ±0,06 | ±0,2 | ±0,35 | ±20 | 12-60 | 50-250 |
|  | 0,2 | ±0,08 | ±0,06 | ±0,15 | ±0,25 | ±20 | 16-80 | 20-100 |
| 1:10 000 | 0,2 | ±0,08 | ±0,06 | ±0,15 | ±0,2 | ±4 | 20-100 | 20-100 |
|  | 0,1 | ±0,04 | ±0,03 | ±0,07 | ±0,1 | ±4 | 25-200 | 10-50 |
| 1:5 000 | 0,1 | ±0,04 | ±0,03 | ±0,07 | ±0,1 | ±2 | 50-250 | 10-50 |
|  | 0,05 | ±0,02 | ±0,015 | ±0,03 | ±0,05 | ±2 | 100-500 | 5-25 |
| б) ДЛЯ ГОРНЫХ РАЙОНОВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:500 000 | 5 | ±2,0 | ±0,5 | ±3,0 | ±3,0 | ±120 | 0,04-0,1 | 2500-5000 |
| 1:200 000 | 2 | ±1,0 | ±0,4 | ±1,5 | ±3,0 | ±100 | 0,1-0,25 | 1000-2000 |
| 1:100 000 | 1 | ±0,5 | ±0,25 | ±0,7 | ±1,8 | ±100 | 0,25-1,0 | 500-1000 |
| 1:50 000 | 1 | ±0,5 | ±0,25 | ±0,7 | ±1,6 | ±50 | 1,0-10,0 | 100-500 |
|  | 0,5 | ±0,25 | ±0,12 | ±0,35 | ±0,9 | ±50 | 2-30 | 50-250 |
| 1:25 000 | 0,5 | ±0,25 | ±0,12 | ±0,35 | ±0,9 | ±25 | 4-50 | 50-250 |
|  | 0,25 | ±0,12 | ±0,06 | ±0,2 | ±0,45 | ±25 | 12-60 | 20-100 |
| 1:10 000 | 0,2 | ±0,1 | ±0,06 | ±0,15 | ±0,25 | ±5 | 20-100 | 20-100 |
| 1:5 000 | 0,1 | ±0,05 | ±0,03 | ±0,07 | ±0,12 | ±2 | 50-250 | 10-50 |

Начальник партии осуществляет на основе единоначалия общее техническое, административное руководство и обеспечивает своевременное получение необходимой документации на проведение работ, укомплектование партии кадрами, выполнение поставленной перед партией геологической задачи, выполнение планов работ партии и норм выработки всеми отрядами и бригадами, входящими в состав партии, высокое качество работ, правильное использование н хранение аппаратуры ч оборудования, своевременный их ремонт, знакомство всех работников партии с условиями и оплатой труда, соблюдение установленного режима рабочего времени, соблюдение правил техники безопасности, проведение работ с наименьшим ущербом для природных ресурсов, постоянный технический контроль за выполняемыми работами, применение передовых методов ведения работ, включая различные формы социалистического соревнования, совершенствование научной организации труда, развитие изобретательства и рационализации, правильное расходование денежных средств, точность учета выполненных работ, своевременность и полноту материальной отчетности, своевременность камеральной обработки н интерпретации полевых материалов и качество технической отчетности, выполнение обязательств партии перед государственными органами н хозяйственными предприятиями, правильное хранение специальных материалов и использование их в соответствии с существующими инструкциями.

Главный инженер (главный геофизик) осуществляет техническое руководство работами и обеспечивает выполнение требований технического проекта в вопросах методики и техники работ, выполнение планов работы партии и норм выработки полевыми бригадами, укомплектование партии аппаратурой и оборудованием и правильное использование их, соблюдение правил техники безопасности, применение передовых методов проведения работ, развитие рационализации и изобретательства, высокое качество полевого материала, обеспечивающего решение геологической задачи, строгое соблюдение инструкции по ведению гравиразведочных работ, полноту документации работ, контроль, своевременную и доброкачественную обработку полевых материалов и их геологическую интерпретацию, полноту и своевременность технической отчетности партии, своевременное внесение предложений о необходимых дополнениях и изменениях в технический проект, высокую производительность труда работников интерпретационной группы, своевременную сдачу окончательного технического отчета, составление проекта.

Начальник отряда (старший геофизик) руководит работой отряда; обеспечивает выполнение поставленной перед отрядом задачи, плана отряда и норм выработки, рост производительности труда, высокое качество работ, сохранность и правильное использование аппаратуры и оборудования, применение передовых методов труда н развитие рационализации н изобретательства в отряде, безопасное ведение работ и соблюдение соответствующих правил техники безопасности ч охраны труда в отряде; выполняет самостоятельную работу на отдельных участках согласно техническому заданию; ведет первичную техническую документацию и учет выполненных работ, обработку полученного полевого материала, принимает участие в геологической интерпретации геофизических материалов и составлении окончательного технического отчета; подготавливает аппаратуру и оборудование к полевому сезону; принимает участие в составлении проекта.

Геофизик-оператор работает под руководством главного инженера (главного геофизика, нач. отряда, старшего геофизика); руководит полевыми измерениями; обеспечивает сохранность и правильное использование гравиметрической аппаратуры, высокое качество измерений, применение передовых методов труда и т. п.

Геофизик-интерпретатор (должность эта вводится в штат крупных партий) работает под руководством главного инженера (главного геофизика, старшего геофизика); ведет обработку и интерпретацию материалов; принимает участие в составлении окончательного технического отчета и проекта.

Геолог работает под руководством главного инженера (главного геофизика); производит сбор и анализ геологических данных по исследуемому району; проводит обработку геологических материалов; принимает участие в геологической интерпретации результатов гравиметрических съемок, в составлении проекта и окончательного технического отчета.

Старший техник-геофизик (техник-геофизик, оператор) ведет полевые измерения, обработку материалов; выполняет необходимые вычисления и другие работы по указанию геофизика-интерпретатора, старшего геофизика (главного геофизика, главного инженера, начальника отряда, геофизика-оператора).

Техник-вычислитель производит первичную и камеральную обработку полевых материалов и другие работы по указанию геофизика-интерпретатора (старшего геофизика, главного геофизика, главного инженера, начальника отряда).

Начальник топографо-геодезического отряда (или лицо его заменяющее) осуществляет общее руководство топографо-геодезическими работами; подготавливает картографические и аэрофотогеодезические материалы и исходные геодезические данные, необходимые для проведения и контроля топографо-геодезических работ; обеспечивает выполнение технического проекта в вопросах методики и техники топографо-геодезических работ, а также выполнение и перевыполнение норм выработки полевыми бригадами; осуществляет контроль за выполнением топографо-геодезических работ; укомплектовывает отряд геодезическими инструментами и оборудованием; следит за строгим соблюдением инструкции по топографо-геодезическому обеспечению работ, своевременным внесением предложений о необходимых дополнениях и изменениях в технический проект, своевременной обработкой полевых материалов в полевой и камеральный периоды; ведет учет выполненных работ; следит за соблюдением правил техники безопасности; составляет топографо-геодезическую часть отчета и проекта.

Старший геодезист осуществляет техническое руководство геодезическими работами и обеспечивает выполнение требований технического проекта в вопросах методики и техники топографо-геодезических работ, применение передовых методов проведения работ, строгое соблюдение инструкции по топографо-геодезическому обеспечению работ, выполнение полевого контроля, своевременную и доброкачественную обработку топографо-геодезических материалов и принимает непосредственное участие в полевых геодезических работах по перенесению проекта в натуру н определению с требуемой точностью высот и координат гравиметрических пунктов.

Геодезист проводит топографо-геодезичиские работы под руководством начальника топографо-геодезического отряда; обеспечивает своевременное перенесение проекта в натуру и определение с требуемой точностью высот и координат гравиметрических пунктов, безопасное ведение работ, выполнение норм выработки правильную эксплуатацию аппаратуры, ее ремонт и хранение; следит за правильным ведением первичной документации и своевременной обработкой материалов; вычерчивает картографическую документацию к отчету партии и проекту.

Старший техник-геодезист проводит топографо-геодезические работы под руководством начальника топографо-геодезического отряда; обеспечивает своевременное перенесение проекта в натуру и определение с требуемой точностью высот и координат гравиметрических пунктов, закрепление на местности пунктов геофизических наблюдений, безопасное ведение работ, выполнение норм выработки, правильную эксплуатацию аппаратуры, ее ремонт и хранение, правильное ведение первичной документации и своевременную обработку материалов; вычерчивает картографическую документацию к отчету партии и проекту.

Заместитель начальника партии по административно-хозяйственной части обеспечивает партию вспомогательным оборудованием и материалами; принимает и увольняет рабочих; организует базу партии на месте работ и подбазы на отдельных участках; создает необходимые жилищные и культурно-бытовые условия; организует совместно с профсоюзной организацией культурно-массовые мероприятия и отдых, работу пищеблоков, снабжение продовольствием, посудой н инвентарем; проводит денежные расчеты с рабочими и служащими; обеспечивает работу и своевременный ремонт аппаратуры, оборудования и автотранспорта, следит за хранением н сохранностью материальных ценностей партии; обеспечивает противопожарную безопасность на базе партии н на подбазах; ликвидирует базу и подбазы; проводит сдачу имущества, его чистку и ремонт; сдает денежный и материальный отчеты.

§ 28. Полевые работы гравиметрической партии заключаются в выполнении измерений гравиметром (вариометром, градиентометром) на каждом физическом (координатном) пункте местности и проведении геодезических работ с целью определения координат и высот пунктов наблюдений.

Предпочтительным является опережение геодезическим отрядом работ гравиметрического отряда, не допускается отставание геодезических работ от гравиметрических.

§ 29. В процессе полевых работ необходимо координировать работу всех отрядов и бригад партии, а также своевременно обрабатывать полевые материалы «в две руки» вплоть до построения карт или графиков изменения силы тяжести и вторых производных ее потенциала по профилям, за исключением случаев, когда необходимо учитывать поправку за влияние рельефа. Результаты обработки полевых материалов необходимо систематически наносить на рабочие карты и схемы и учитывать их в последующих работах партии.

§ 30. Для записи результатов полевых наблюдений и обработки материалов рекомендуются формы журналов, указанные в приложениях 1 — 10.

§ 31. При заполнении полевых журналов не допускаются подчистки и подтирки. Ошибочная запись перечеркивается тонкой линией н сверху делается новая запись. Все исправления заверяются подписью наблюдателя.

§ 32. При использовании ЭВМ допускается обработка полевых материалов %в одну руку».

###### Геодезические работы

§ 33. К геодезическим работам предъявляются требования точности определения координат и высот пунктов наблюдений. Они согласуются с действующими инструкциями по проведению геодезических работ при геофизических съемках, маркшейдерских работ в шахтах.

§ 34. Геодезические работы при гравиметрических съемках включают:

1) перенесение в натуру проекта расположения опорных и рядовых гравиметрических пунктов (разбивка магистралей, профилей и т. п.), составление абрисов опорных гравиметрических пунктов;

2) закрепление пунктов соответствующими знаками;

3) определение координат и высот пунктов наблюдений;

4) проведение работ по определению относительных превышений местности вокруг пунктов наблюдений с целью учета влияния рельефа;

5) измерение сечений подземных выработок в шахтах;

6) составление геодезической основы для гравиметрической карты;

7) технический контроль и оценку точности выполненных работ.

§ 35. При гравиметрической съемке в зависимости от предусматриваемой точности определения аномалий Буге допустимы среднеквадратические погрешности определения координат и высот пунктов наблюдений, приведенные в табл. 1 (а, б).

§ 36. При съемках в горных районах определение поправок за влияние рельефа требует повышенной точности опознавания пунктов на аэрофотоснимках и топографических картах. В зависимости от предусматриваемой точности аномалий Буге с этой целью рекомендуются следующие масштабы аэрофотоматериалов и топографических карт (табл. 2).

§ 37. Координаты пунктов гравиметрических наблюдений определяются в системе Гаусса-Крюгера 1942 г., высоты — в Балтийской системе.

Таблица2

| Масштаб |  |  |
| --- | --- | --- |
| отчетных карт и графиков | аэрофотоматериалов | топографических карт |
| 1 : 200 000 | 1:40000—1:30000 | 1:25000 |
| 1: 100000 |  |  |
| 1 : 50000 | 1:30000—1: 17000 | 1: 10000 |
| 1 : 25000 | 1: 17000-1: 12000 | 1: 5000 |
| 1 : 10000 | 1: 12000-1: 10000 | 1:5000-1:2000 |
| 1 : 5000 | 1: 7000-1: 5000 | 1: 2000 |

§ 38. Для геодезической привязки пунктов съемки используются пункты государственной и ведомственных геодезических сетей, а также привязанные к ним пункты гравиметрических сетей, картографические материалы.

Для радиогеодезических определений координат, в качестве исходной основы, должна служить государственная триангуляционная сеть.

§ 39. Методика геодезических работ определяется требованиями точности определения координат и высот гравиметрических пунктов с учетом физико-географических условий района работ, картографо-геодезической обеспеченности и необходимости удешевления стоимости работ.

§ 40. При плановой привязки могут применяться;

1) топографические карты масштабов, обеспечивающих требуемую точность.

2) аэрофотосьемочные материалы;

3) инструментально-геодезические методы;

4) радиогеодезические способы;

5) автоматические топопривязчики.

§ 41. Для определения высот применяют:

1) топографические карты, обеспечивающие определение высот с соответствующей точностью;

2) барометрическое нивелирование:

3) стереофотограмметрические способы;

4) техническое и геодезическое нивелирование;

5) гидростатическое нивелирование.

§ 42. Для определения поправки за рельеф ближней зоны следует возможно полнее использовать крупномасштабные карты и аэрофотоматериалы. Методика и техника определения поправок по картам и аэрофотоснимкам применяется в соответствии с изданными руководствами и наставлениями.

При отсутствии указанных материалов превышения местности определяют инструментальными методами с помощью теодолитов, поправкомеров, баронивелиров и т. п. Размещение на местности пунктов, в которых определяются превышения, проводится в соответствии со схемами, установленными для соответствующей методики определения поправок.

§ 43. При размещении пунктов для проведения наблюдений гравиметрами, вариометрами, градиентометрами необходимо учитывать удобство установки приборов и легкость нахождения пунктов.

§ 44. Пункты наблюдений, как правило, располагаются по прямолинейным профилям. Пункт наблюдений гравиметровой съемки может быть перемещен по профилю или отодвинут от прямолинейного направления профиля, что должно быть отмечено в пикетажном журнале.

Отклонение от прямолинейности профилей допускается в случаях, когда необходимо:

1) избежать участков, неблагоприятных для проведения наблюдений (болота, населенные пункты, карьеры);

2) произвести наблюдения по дорогам, горным ущельям, тропам и т. п.

3) избежать излишних потрав посевов или рубки просек;

4) совместить профили наблюдений с профилями ранее выполненных работ.

§ 45. Среднеквадратическая погрешность определения высот и координат пунктов наблюдений характеризуется контрольными наблюдениями в объеме 5—10% точек. Максимальные расхождения, полученные по результатам повторных определения, не должны превышать 3εпр, где εпр— проектная точность определения высот и координат.

§ 46. Пункты опорной гравиметрической сети закрепляются в соответствии с требованиями инструкции по геодезическим работам при геофизических съемках. На каждый опорный пункт составляется абрис.

Рядовой пункт закрепляется деревянным колышком или надписью на постоянном предмете местности с сохранением этого обозначения в продолжении всего полевого сезона для возможных контрольных измерений.

###### Технический контроль и оценка качества работ

§ 47. Технический контроль полевых работ заключается в проверке выполнения требований настоящей инструкции, других руководств и проекта работ.

§ 48. Текущий контроль осуществляется начальником партии (отряда), техническим руководителем или другим уполномоченным лицом по окончании каждого рейса (дня) и состоит в приемке полевого материала.

Результаты проверки записываются в полевом журнале. Текущая приемка полевых материалов документируется также записью в регистрационном журнале.

§ 49. Приемка полевых материалов проводится периодически в процессе полевых работ и по окончании их специальной комиссией, назначаемой руководством предприятия.

Оценка полевых материалов (раздельно гравиметрических и геодезических) дается по трехбалльной системе.

Критерии оценки для гравиметрических работ устанавливаются следующие:

1) работа принимается с отличной оценкой при существенном расширении круга и характера решаемых геологических задач в результате технико-методической рационализации, сокращении сроков, повышении точности наблюдений по сравнению с проектной, рациональной густоте сети, отличном оформлении материалов;

2) работа принимается с хорошей оценкой при сокращении сроков, соблюдении установленных допусков точности, рациональной густоте сети и хорошем оформлении материалов;

3) работа принимается с удовлетворительной оценкой при выполнении объема, соблюдении требований инструкции и проекта и правильном оформлении материалов.

# НАЗЕМНАЯ ГРАВИМЕТРОВАЯ СЪЕМКА

###### Аппаратура

§ 50. Гравиметр представляет собой высокоточный, весьма чувствительный прибор, нуждающийся в самом бережном обращении.

Гравиметры, не находящиеся на полевых работах, должны храниться отнивелированными и в сухом месте. Необходимо систематически следить за состоянием гравиметров, предохранять их от влаги и своевременно проводить профилактический осмотр.

Основным условием правильности эксплуатации гравиметров является соблюдение температурного режима во время работы в рейсе и в промежутке между рейсами. Гравиметр должен быть защищен от воздействия прямых солнечных лучей. В нерабочее время (между рейсами) гравиметр должен находиться при температуре возможно более близкой к температуре воздуха во время наблюдения.

Для уменьшения нелинейности смещения нульпункта, рекомендуется хранить гравиметры между рейсами в таком положении, чтобы маятник не лежал на ограничителе.

Особое внимание должно быть уделено амортизации гравиметров при их транспортировке. За перевозкой гравиметров и их переноской должен следить оператор.

В полевых условиях разрешается проводить только те регулировки и устранения неисправностей, которые не связаны со вскрытием прибора.

Не менее одного раза в месяц проводится профилактика аппаратуры.

§ 51. Перед началом полевых работ должно проводиться:

1) эталонирование приборов;

2) определение среднеквадратической погрешности единичного измерения гравиметром;

3) предварительное определение промежутка времени, гарантирующего возможность линейного учета смещения нульпункта гравиметра в пределах требуемой точности (см. § 59), либо определение методики учета криволинейности нульпункта, также с требуемой точностью.

Перечисленные операции должны выполняться в условиях, по возможности близких к условиям проведения полевых работ в отношении режима транспортировки гравиметров и внешней температуры.

§ 52. Эталонирование гравиметров проводится на специальных эталонных полигонах, аттестованных в установленном порядке или методом наклона (см. приложения 11 — 13). Эталонирование состоит из определения цены деления шкалы отсчетного устройства, ее нелинейности и зависимости от температуры.

§ 53. При эталонировании гравиметров на полигонах смещение нульпункта определяется по повторным наблюдениям в рейсах, продолжительность которых обеспечивает линейность смещения нульпункта.

Измерения производятся не менее, чем в шести рейсах с общим числом приращений ускорения силы тяжести не менее 50. При этом два рейса проводят на начальных, два — на средних и два — на последних оборотах отсчетного устройства. Измерения для определения постоянной гравиметра, как правило, производятся так, чтобы не менее одной четверти всех измерений разностей ускорения силы тяжести приходилось на максимальную разность ускорения силы тяжести в районе работ.

В каждом звене из n измерений определяется n —2 приращения ускорения силы тяжести.

Нелинейность шкалы отсчетного устройства гравиметра определяется по двум пунктам с перестройкой диапазона измерения, либо по трем и более пунктам (см. приложение 12).

При определении зависимости цены деления оборота микрометра от температуры, последняя измеряется с точностью ±0.3°С. Диапазон изменения температуры должен быть не менее 10°.

Для эталонирования широкодиапазонных гравиметров рекомендуется использовать Баксанский полигон (г. Нальчик, Кабардино-Балкарская АССР).

§ 54. Эталонирование гравиметров методом наклона выполняется как в лабораторных, так и в полевых условиях на специальных установках.

В диапазоне эталонирования до 100 мГал должна обеспечиваться точность измерения угла наклона внутреннего корпуса содержащего чувствительную систему, в две секунды дуги (см. приложение 13).

Недопустимо, чтобы при эталонировании на экзаменаторе закреплялся только наружный теплозащитный корпус гравиметра.

Наклон гравиметров с нулевым способом отсчета можно осуществлять в любой плоскости. Необходимо лишь выполнять условие сохранения устойчивости показаний прибора при наклонах.

Определение нелинейности шкалы проводится аналогично эталонированию на полигонах по трем и более пунктам.

§ 55. Цена деления должна определяться с относительной среднеквадратической погрешностью, указанной в табл. 3.

Таблица 3

| Диапазон измерений разности ускорения силы тяжести м Гал | Допускаемая относительная погрешность определения цены, деления гравиметра 10-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Класс А | Класс В | Класс С |
| От 80 до 100 | 1.7 | 2,6 | 5,0 |
| Св 100 150 | 1,4 | 2,2 | 4,0 |
| 150 250 | 1,2 | 1,9 | 3,1 |
| 250 400 | 1,1 | 1,6 | 2,5 |
| 400 590 | 1,0 | 1,5 | 2,3 |
| 500 1000 | 0,9 | 1,4 | 2,0 |
| 1000 2000 | 0,9 | 1,3 | 1,7 |
| 2000 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |

§ 56. Контроль за ценой деления в процессе полевых работ проводится систематически на специально закрепленных пунктах с максимально возможной разностью Δg или методом наклона. Эталонирование гравиметров в течение полевого сезона проводится при наличии данных об изменении цены деления, например после ремонта гравиметра.

§ 57. По окончании полевых работ эталонирование выполняется повторно.

§ 58. Среднеквадратическая погрешность единичного измерения гравиметром (точность гравиметра) ε0определяется по результатам наблюдений на полигонах или специально закрепленных пунктах. Если одновременно определяются ид и цена деления гравиметра, то ε0, определяется по формуле

ε0=±Δ2n−k−2kεп2		 		                 (1)

где Δ—отклонение наблюденных значений разности силы тяжести от эталонного значения; n — число единичных определений разности силы тяжести; k — число пунктов полигона; εп— средняя погрешность определения пунктов полигона.

Если цена деления гравиметров известна, то в формуле (1) коэффициент k−2k принимается равным единице.

Определение погрешности гравиметра выполняется в условиях по возможности близких к условиям проведения полевых работ.

§ 59. Промежуток времени, в течение которого нульпункт гравиметра изменяется линейно, определяется как по результатам эталонирования на полигоне, так и при помощи специальных наблюдений.

§ 60. Все данные определения цены деления, нелинейности шкалы и сведения о проведенном ремонте заносятся в специальный журнал, который предъявляется комиссии по приемке полевого материала.

###### Методика наблюдений.

§ 61. Полевые наблюдения гравиметрами проводятся рейсами. Рейсом называется совокупность последовательных наблюдений на опорных и рядовых пунктах одним или группой гравиметров, объединенных непрерывным нульпунктом (в том числе ломаным), полученным по результатам измерений на опорных пунктах. Часть рейса между двумя последовательными наблюдениями на опорных пунктах называется звеном.

Основным типом рейса является однодневный. При работе в труднопроходимых районах допускается увеличивать продолжительность рейса (с применением гравиметров со стабильным смещением нульпункта, обеспечивающим требуемую точность наблюдения).

§ 62. При наблюдениях в полевых рейсах должны выполняться следующие правила:

1) за два часа до начала рейса следует удерживать рычаг упругой системы в исходном положении, перед началом рейса регулируются продольный и поперечный уровни гравиметра, после окончания рейса устанавливается рабочий диапазон для следующего рейса;

2) гравиметр должен быть введен в рабочий режим;

3) отсчеты по гравиметру следует брать через одинаковые на всех пунктах интервалы времени после установки гравиметра;

4) на каждом пункте берутся и записываются три отсчета с точностью до 0,1 наименьшего деления шкалы, расхождение между отсчетами не должно превышать величины наименьшего деления шкалы, в противном случае наблюдения повторяются;

5) один-два раза в течение рейса выполняется проверка уровней.

§ 63. В течение всего полевого сезона систематически строится график изменения нульпункта.

§ 64. Независимыми являются наблюдения, выполненные в независимых рейсах (звеньях), т. е. не связанные общим учетом изменения нульпункта.

###### Полевая опорная сеть

§ 65. При выполнении полевой гравиметрической съемки создается сеть опорных пунктов.

Полевая опорная сеть — это сеть гравиметрических пунктов повышенной точности, служащая для учета смещения нульпункта в рядовых рейсах и для приведения съемки к единому уровню.

Полевая опорная сеть привязывается к государственной гравиметрической сети I, II и III классов

§ 66. Государственная гравиметрическая сеть III класса создается специализированными гравиметрическими подразделениями.

Пункты государственной гравиметрической сети III класса при съемках масштаба 1 : 50 000 и 1 : 25 000 используются в качестве центрального пункта опорной сети или являются одним из пунктов каркасной опорной сети.

§ 67. Проведение съемки в условном уровне может быть допущено для отдельных профилей длиной менее 20 км и для площадных съемок масштаба 1 :25 000 и крупнее площадью менее 70 кв. км без перспектив их наращивания.

При проведении профильных съемок значения силы тяжести на отдельных профилях выражаются в единой системе относительно общего уровня.

В случае последующего наращивания площадей или увеличения длины профилей, выполненных в условном уровне с превышением вышеуказанных пределов, привязка к государственному уровню является обязательной.

§ 68. Полевая опорная сеть привязывается к государственной гравиметрической сети, как свободная система, в случае, если точность полевой опорной сети выше точности государственной гравиметрической сети.

В случаях, когда точность определения значения силы тяжести в пунктах государственной гравиметрической сети выше точности определения значений силы тяжести в пунктах полевой опорной сети, должно проводиться уравнивание опорной сети, как несвободной.

§ 69. Полевая опорная сеть увязывается с полевой опорной сетью соседних съемок в двух случаях:

1) съемка в соседнем районе проводилась с применением аналогичной аппаратуры, по аналогичной методике и с привязкой к государственным гравиметрическим пунктам 1, II и III классов; в этом случае проводят измерения на нескольких опорных пунктах (не менее 3—5), расположенных по возможности равномерно вдоль границы съемок;

2) съемка проводилась со значительным перерывом (10 лет и более) устаревшей и менее точной аппаратурой и с привязкой к различным исходным гравиметрическим или маятниковым пунктам; в этом случае проводятся измерения на сохранившихся опорных пунктах и снимается полоса перекрытия шириной 3—5 см в масштабе отчетной карты.

При расхождениях больших, чем точность ранее выполненной съемки, следует проанализировать материалы и результаты съемок, выявить причину расхождения и установить возможность увязки соседней съемки с проведенной в настоящее время

§ 70. Опорные пункты должны легко и надежно опознаваться на местности, иметь удобные подъезды и подлеты. По возможности их следует совмещать со знаками триангуляции, реперами государственного нивелирования или с другими долговременными предметами.

§ 71. Точность определения силы тяжести на опорных пунктах должна быть в 1,5— 2 раза выше, чем на рядовых.

Повышение точности наблюдений на опорных пунктах достигается:

1) применением более точных гравиметров;

2) многократными измерениями группой гравиметров:

3) сокращением длительности звеньев рейса;

4) транспортировкой гравиметров в наиболее благоприятных условиях.

§ 72. Основной методикой наблюдений на опорной сети следует считать методику однократных наблюдений по схеме 1 — 2 — 3— ...—1. Количество пунктов, включаемых в рейс (звено), определяется продолжительностью рейса (звена).

§ 73. Продолжительность рейса (звена) при съемке опорной сети должна обеспечивать требуемую точность измерения в предположении линейного изменения нульпункта гравиметра.

§ 74. Каждый опорный пункт наблюдается в двух рейсах (звеньях). Допускается наблюдение в одном рейсе группой, состоящей не менее чем из трех гравиметров, обеспечивающих требуемую точность. Для контроля проводятся независимые повторные измерения в объеме 15 — 40 процентов. Если контрольных измерений менее 50, то погрешность единичного измерения вычисляется по формуле

ε'=ε∗Z

где ε — погрешность, вычисляемая с помощью формулы (по всей совокупности измерений на контрольных пунктах; Z — коэффициент, взятый из таблицы для значений (N — n).

| N-n | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | 2.43 | 2.09 | 1.92 | 1.80 | 1.71 | 1.64 | 1.46 | 1.37 | 1.32 | 1.28 | 1.23 |

§ 75. Сеть опорных пунктов создается как в самом начале полевых работ, так и в процессе съемки. В последнем случае перед началом работ необходимо создание каркасной опорной сети.

Наблюдения на пунктах опорной сети выполняются по центральной, двухступенчатой, полигональной системам, а также по методике узловых пунктов.

§ 76. Центральной называется такая система измерений, при которой каждый опорный пункт имеет непосредственную связь с пунктом, принятым за центральный. Считается, что опорный пункт имеет непосредственную связь с центральным независимо от количества пунктов в рейсе (звене) и последовательности их обхода.

Приращение силы тяжести между опорным и центральным пунктами определяется как среднее арифметическое из наблюденных приращений при равноточных измерениях. Если измерения неравноточны, то осреднение выполняется с учетом весов. Центральный опорный пункт привязывается к опорным сетям I или II классов.

В качестве центрального опорного пункта можно принимать пункты государственной гравиметрической сети III класса.

Оценка точности опорных сетей, созданных по центральной системе, выполняется по формуле

εоп=±εNср                            (2)

где ε — среднеквадратическая погрешность единичного измерения; Nср=Nn — среднее количество наблюдений на одном опорном пункте; N — общее число измерений; n — число пунктов.

Значение ε вычисляется по формуле

ε=±δ2N−n                           (3)

где δ — отклонение измеренного значения Δgот среднего.

При оценке точности опорной сети в число опорных пунктов (n) не входит центральный пункт.

Если значение εоп, вычисленное по формуле (2), превышает проектное, в методику измерений вносятся соответствующие изменения (§ 71).

Центральная система может быть и полигональной, если помимо независимых связей с центральным пунктом, опорные пункты имеют также независимые связи между собой.

§ 77. Двухступенчатая система состоит из каркасной и заполняющей опорных сетей.

Каркасные опорные сети создаются по центральной системе

Заполняющие опорные сети определяются рейсами, которые начинаются и заканчиваются на пунктах каркасной опорной сети.

Оценка точности опорных сетей, созданных по двухступенчатой системе, производится по формуле

εоп=±nkεk2+nз(εk2+εз2)nk+nз=±εk2+nзnk+nзεз2                         (4)

где nK,nЗ — число каркасных и заполняющих опорных пунктов; εK,εЗ - среднеквадратические погрешности определения силы тяжести соответственно на каркасных и заполняющих опорных пунктах, вычисленные по формуле (2).

§ 78. Методика узловых пунктов эквивалентна двухступенчатой системе. Особенность этой методики состоит в том, что заполняющая опорная сеть создается в процессе измерения на рядовой сети. Рядовые рейсы начинаются и заканчиваются на пунктах каркасной опорной сети. Узловые пункты представляют собой пересечение двух и более рядовых рейсов, опирающихся на различные опорные пункты; они используются как опорные пункты. Сеть узловых опорных пунктов уравнивается по материалам рядовых рейсов; при необходимости на них производятся дополнительные измерения. На втором этапе рядовые рейсы переобрабатываются с учетом значений силы тяжести в узловых пунктах.

При проведении съемки по методике узловых пунктов продолжительность рейса (звена) должна обеспечить линейное смещение нульпункта гравиметров с требуемой точностью.

§ 79. Полигональной называется такая система измерений, при которой опорная сеть образуется из совокупности полигонов со сторонами, каждая из которых определена в независимых рейсах (звеньях) по схеме: 1—2—1. Предпочтительными являются полигоны с малым числом сторон. Опорная сеть по системе полигонов образуется при невозможности ее создания по центральной или двухступенчатой системам и обосновывается проектом.

Полигоны опорных сетей уравниваются по методу наименьших квадратов одним из существующих способов.

Погрешность определения силы тяжести на опорных пунктах полигональной системы вычисляется по формуле

εоп=±μMm                                         (5)

где М — средняя удаленность опорных пунктов от ближайших исходных пунктов, выраженная в числе приращений; m — среднее число наблюдений Δg между двумя смежными пунктами.

Значение μ вычисляется по формуле

μ=±δ2N−S                                            (6)

где S — число сторон образующих все полигоны опорной сети/

§ 80. Предварительная оценка качества полигонов, образующих опорную сеть при центральной и полигональной системах наблюдений проводится по их невязкам.

Допустимая невязка в полигоне определяется по формуле

Wд=±2μKm                                                  (7)

где μ — среднеквадратическая погрешность определения единичного приращения Δg; К—число сторон в полигоне.

Если смежные полигоны имеют невязки одного знака, то рассматривается также включающий их общий полигон.

§ 81. Густота опорной сети определяется, исходя из необходимости обеспечения линейной интерполяции нульпункта гравиметров в рядовых рейсах между двумя соседними опорными пунктами.

§ 82. Количество независимых наблюдений N на пунктах опорной сети определяется в зависимости от точности аппаратуры [среднеквадратической погрешности единичного измерения ε0. вычисленной по формуле (1)] и проектной точности определения наблюденных значений силы тяжести на опорных пунктах εпр:

N≥ε02εпр2                                                            (8)

Если невозможно оценить ε0 на эталонировочном полигоне или специально закрепленных пунктах в условиях, близких к полевым, допускается использовать значения среднеквадратической погрешности единичного измерения гравиметров, полученные по результатам полевых измерений.

§ 83. Если число наблюдений на пункте больше трех и одно из наблюдений отличается от среднего из остальных на величину, превышающую 3ε0, то это наблюдение бракуется.

Если число наблюдений на пункте равно двум (трем) и максимальное расхождение превышает 32ε0, то выполняются два (одно) дополнительных наблюдения и отбраковку осуществляют в соответствии с вышеуказанным требованием.

Измерения группой равноточных гравиметров можно рассматривать как одно измерение, но с весом пропорциональным количеству гравиметров в группе.

Если вся съемка выполнена группой равноточных гравиметров с постоянным числом гравиметров в группе, то среднему значению можно придавать вес, равный I, и тогда в формуле (8) ε0 будет иметь смысл погрешности единичного измерения группой гравиметров.

Число забракованных наблюдений не должно превышать 2% от общего количества наблюдений.

###### Рядовая сеть

§ 84. Основной формой сети пунктов наблюдений при площадной съемке является квадратная. Отклонение от квадратной сети определяется геологическим строением участка и характером поля. Отношение расстояний между профилями и пунктами по профилю не должно превышать 5:1. Критерием правильного соотношения между этими расстояниями является близость значений погрешности интерполяции по обоим направлениям.

§ 85. Наблюдения в рядовых рейсах должны проводиться, как правило, по однократной методике.

Учет смещения нульпункта проводится по каждому звену рейса. Смещение нульпункта определяется по сопоставлению разности, значений силы тяжести между опорными пунктами, полученной по наблюдениям в рядовом рейсе, с разностью твердых значений силы тяжести.

При наблюдениях могут быть применены один, два и более гравиметров в зависимости от точности съемки.

§ 86. Методика наблюдений с повторением является менее производительной и поэтому должна применяться в исключительных случаях, обоснованных проектом работ.

В случае применения методики с повторениями, структура рейса должна обеспечивать надежное выявление характера смещения нульпункта с требуемой точностью.

§ 87. При проведении съемок в труднодоступных районах наблюдения должны проводиться тремя гравиметрами одновременно. Это исключает необходимость повторения рейса в случае обнаружения брака в наблюдениях одним из гравиметров.

§ 88. Для оценки качества съемки в процессе полевых работ проводятся независимые контрольные наблюдения: в каждый последующий рейс включается один или несколько контрольных пунктов из предыдущих рейсов или выполняются специальные контрольные рейсы, секущие профили рядовой сети.

Контроль съемки считается представительным, если он выполнен в достаточном объеме и все звенья рейсов проконтролированы (при измерениях одним гравиметром).

Количество независимых наблюдений, выполняемых для контроля качества работ, устанавливается техническим проектом в соответствии с требованиями настоящей инструкции по данному виду съемки. Контрольные наблюдения проводятся в объеме 5—10%. Общее число контрольных наблюдении не должно быть меньше 50.

При наблюдениях на пунктах двумя и более гравиметрами одновременно, количество контрольных измерений устанавливается от 3 (при съемках с большим количеством пунктов) до 5% (при съемках с меньшим количеством пунктов), но число их должно быть не менее 50.

Методика наблюдений в специальных контрольных рейсах должна быть такой же, как и в рядовых рейсах.

§ 89. Основным критерием оценки качества наблюдений гравиметром служит среднеквадратическая погрешность единичного наблюдения, вычисляемая на основе сходимости контрольных наблюдений с первичными по формуле (3).

§ 90. Среднеквадратическая погрешность определения наблюденных значений силы тяжести на пункте вычисляется по формуле

εg=εоп2+εряд2                                                     (9)

где εряд — среднеквадратическая погрешность определения силы тяжести рядовых пунктов, вычисленная но формуле (3). Для съёмки масштабов 1: 100 000 и мельче в значения εоп входит также погрешность привязки полевой опорной сети к государственным гравиметрическим пунктам I, II и III классов.

§ 91. Измерения считаются доброкачественными в том случае, когда cсреднеквадратическая погрешность, вычисляемая по формуле (3), не превышает установленную проектом.

Рейс или его звено признается доброкачественным, если уклонение первого и контрольного измерений от их среднего не превышает утроенную величину ошибки, предусмотренной проектом, в противном случае контролируются измерения на предыдущей н последующей точках звена.

Рейс или его звено также признаются доброкачественными, если разность между измеренным н твердым значениями на промежуточной опорной точке, которая не использовалась для учета смещения нульпункта, не превышает удвоенной величины среднеквадратической погрешности наблюденного значения, предусмотренной проектом.

§ 92. Звено бракуется, если повторным контролем подтверждено недопустимое расхождение наблюденных значений на трех и более пунктах этого звена, а также во всех случаях нарушения нормального режима работы гравиметра.

Число отдельно забракованных наблюдений не должно превышать 2% от общего количества наблюдений.

###### Обработка результатов гравиметровых наблюдений и оценка точности

§ 93. Обработка результатов гравиметровых наблюдений разделяется на два этапа: текущую и камеральную.

Текущая обработка должна обеспечивать непрерывный контроль качества и получение предварительных результатов съемки. Она включает: обработку наблюдений, выполняемых в опорных и рядовых рейсах; уравнивание опорных сетей; вычисление наблюденных значений силы тяжести; учет нормального поля; введение поправок за высоту и притяжение промежуточного слоя; вычисление аномалий силы тяжести.

Обработка выполняется в процессе полевых работ систематически –«в две руки» с последующей сверкой.

При машинной обработке первичных материалов осуществляется контроль, обеспечивающий исключение ошибок.

Вычисления ведутся по формам, приведенным в приложениях 6, 7 и в соответствии с руководствами и наставлениями по работе с различными типами приборов.

В полевой период составляется предварительная карта аномалий силы тяжести в редукции Буге. При съемке масштабов 1 : 100 000 и мельче введение поправок за влияние рельефа в значения предварительной карты является не обязательным, а при проведении съемок масштабов 1:50 000 и крупнее на участках сложного рельефа введение поправок за влияние рельефа обязательно.

Камеральная обработка материалов выполняется после завершения полевых работ в камеральный период. Она включает: вычисление поправок за влияние рельефа местности; уточнение плотности промежуточного слоя; вычисление аномалий силы тяжести с различной плотностью промежуточного слоя; составление каталога опорных и рядовых пунктов; построение окончательных карт и графиков аномалий силы тяжести в различных редукциях, выполнение различных преобразований (трансформаций) и других расчетов; проведение геологической интерпретации; составление и защиту отчета.

§ 94. Нормальное значение силы тяжести учитывается по формуле

γ0=978030(1+0.005302sin2ϕ−0.000007sin22ϕ)−14мГал                 (10)

где ϕ — широта точки определения силы тяжести.

§ 95. При вычислении поправки за влияние промежуточного слоя в качестве поверхности относимости принимается уровень моря. При решении некоторых задач за поверхность относимости может быть принята другая горизонтальная плоскость, например, проходящая через низшую (высшую) точку рельефа.

§ 96. Поправки за влияние рельефа местности вводятся в наблюденные значения силы тяжести на тех пунктах, где они превосходят 0,5 величины проектной среднеквадратической погрешности определения аномалий силы тяжести.

Погрешность аномального значения силы тяжести в этих пунктах не должна превышать половины сечения отчетной карты

§ 97. Вычисление поправок за влияние рельефа проводится по топографическим картам или аэрофотоснимкам в масштабах, удовлетворяющих требуемой точности.

Учет влияния рельефа ближней зоны (до 100—300 м) проводится по крупномасштабным картам (1:5 000—1: 10 000) или аэрофотоснимкам; при их отсутствии должны применяться инструментальные методы (нивелирование вокруг пунктов, наблюдений, применение специальных приборов — поправкомеров и т. п.). Для равнинных районов при определении поправок за влияние рельефа используются аэрофотоснимки масштаба, соответствующего масштабу съемки.

Для горных районов определение поправок за влияние рельефа в ближней и средней зонах производится по аэрофотоснимкам масштаба не мельче 1 : 40 000, либо по топографическим картам масштаба, не менее чем в 4 раза крупнее масштаба отчетной карты.

Среднеквадратическая погрешность опознавания местоположения пункта наблюдения на снимке не должна превышать 0,3 мм.

§ 98. При вычислении поправки за влияние рельефа местности используется плотность пород, принятая при вычислении аномалии Буге, или при наличии данных, плотность пород, слагающих рельеф.

§ 99. Вычисление поправок за влияние рельефа местности средних и дальних зон целесообразно выполнять на ЭВМ.

При спокойном рельефе местности и относительно редких профилях наблюдений с большой густотой пунктов эффективным является сочетание прямых методов вычисления поправок с интерполяционными методами.

В качестве прямых методов могут быть рекомендованы методы, основанные на лучевой разбивке учитываемой области. При соответствующих условиях допустимо использование методов учета, основанных на двухмерном представлении местности.

Интерполяционные методы могут применяться для нахождения поправок как за влияние дальных зон, так и за влияние всей учитываемой области. Если поправки мало зависят от высоты пунктов наблюдений, то используются линейное и параболическое интерполирование. При значительной зависимости поправок от высоты, что обычно имеет место в горных областях, следует применять еще двойное интерполирование.

§ 100. Для съемок масштабов 1 : 50 000 и мельче радиус учитываемой области при вычислении поправок за влияние рельефа принимается равным 200 км.

§ 101 Для съемок масштабов 1 :25 000 и крупнее в равнинных районах радиус следует брать таким, при котором влияние неучтенных масс рельефа в 2 раза меньше проектной среднеквадратической погрешности определения аномалий силы тяжести.

В горных местностях в зависимости от конкретных условий и вида решаемых задач радиус учитываемой области выбирается таким, при котором влияние оставшихся масс рельефа изменяется линейно или закономерно и благодаря этому может быть исключено вместе с региональным фоном.

§ 102. Для характеристики точности нахождения поправок за влияние рельефа местности вычисляется среднеквадратическая погрешностьεp. Погрешность εp определяется по результатам повторных вычислений поправок при различном расположении узлов, в которых определяются высоты, или же другими равноценными по точности методами.

Оценка точности определения поправки, полученной интерполированием, проводится путем сопоставления с результатами прямых методов.

Число повторных вычислений должно составлять 5—10% от общего числа пунктов, в которые вводятся поправки. Повторные пункты вычислений должны быть равномерно расположены по всему участку съемки.

Погрешность εp вычисляется по формуле

εp=±ε2p1+εp22+εp32                                                     (11)

где εp1 — среднеквадратическая погрешность, характеризующая точность учета влияния ближней зоны; εp2, — среднеквадратическая погрешность, характеризующая точность учета влияния средней зоны; εp3 — среднеквадратическая погрешность, характеризующая точность учета влияния дальней зоны.

Погрешность εp1, находится по результатам повторных определений поправок по аэрофотоснимкам или инструментальными методами. Погрешности εp2 и εp3 определяются по используемым топографическим картам.

Погрешность εpi, вычисляется по формуле

εpi=±Δpi22n                                                 (12)

где ΔPi — разность между первичным и контрольным значениями поправки; n — число контрольных определений.

Во всех случаях при вычислении среднеквадратических погрешностей количество повторных наблюдений не должно быть меньше 50 в каждой зоне.

§ 103. При решении задач выделения малого гравитационного эффекта на рудных и других подобных объектах в условиях близкого залегания к земной поверхности известной плотностной границы вычисляются поправки за влияние этой границы. Для этого используются данные бурения и имеющиеся материалы комплексных геофизических исследований.

§ 104. Влияние лунно-солнечного притяжения должно учитываться, если за промежуток времени наблюдений звена отклонение от его линейности превышает 0,5 среднеквадратической погрешности единичного наблюдения гравиметром.

§ 105. При определении аномалий силы тяжести вводится поправка Буге

ΔgБ=(0,3086−0,0419σ)H                                           (13)

где H — высота пункта наблюдений гравиметрами над уровнем моря, м; σ — плотность пород промежуточного слоя, г/см3.

Значения аномалий Буге вычисляются но формуле

Δga=gH+ΔgБ−γ0                                                      (14)

где gH — наблюденное значение силы тяжести.

Аномалии Буге следует относить к вертикальной и горизонтальным координатам пункта наблюдения.

§ 106. По результатам съемки обязательно построение карт аномалий Буге с плотностью промежуточного слоя, равной 2,30 г/смЗ и 2,67 г/смЗ, для мелкомасштабных съемок, включая съемки масштаба 1:50 000. При этом карты с плотностью промежуточного слоя 2,30 г/смЗ составляются без введения поправки за рельеф.

Для геологической интерпретации строятся карты и графики аномалий Буге с истинной (реальной) постоянной или переменной или кажущейся плотностями промежуточного слоя (см. § 185). В этих случаях поверхность относимости не обязательно должна совпадать с поверхностью геоида. При выборе поверхности относимости используется принцип, в силу которого мощность промежуточного слоя должна быть наименьшей.

§ 107. Основным критерием оценки точности аномалий силы тяжести служит среднеквадратическая погрешность, εа, вычисляемая по формуле

εa=±εg2+εБ2+εγ02+εp2                                           (15)

где εg— среднеквадратическая погрешность определения наблюденных значений силы тяжести, вычисляемая по формуле (9), εБ — среднеквадратическая погрешность определения поправки Буге, зависящая от погрешностей определения высот; εγ0 — среднеквадратическая погрешность определения нормального значения силы тяжести, зависящая от погрешности определения координат пунктов наблюдения; εP — среднеквадратическая погрешность определения поправок за влияние рельефа местности.

Если на территории съемки имеются участки с сильно различающимся рельефом, то εа дается для этих участков отдельно.

Для оценки качества гравиметрической карты вычисляется полная погрешность интерполяции Е по формуле

E=(Δgi−Δgiист)2ni=1n                                      (16)

где  — наблюденное значение аномалии силы тяжести в данном пункте, Δgiиcт — значение аномалии в том же пункте, полученное путем интерполяции с карты, n.—число пунктов, по которым производилось сравнение (n ≥ 50).

Вычисление полной погрешности интерполяции производится по интерполяционным профилям, наблюдения по которым производятся с шагом вдвое более частым, чем на обычных рядовых профилях. Гравиметрическая карта считается кондиционной, если величина полной погрешности интерполяции не превышает значений, приведенных в табл. 1 (а, б). В противном случае необходимо проводить дополнительные наблюдения. С целью более эффективной качественной и количественной интерпретации на площади съемки задается не менее 2—3 интерпретационных профилей на лист. Направление интерпретационных профилей определяется геологическими задачами, длина профилей должна по возможности обеспечивать выход в нормальное поле. Масштаб съемки на интерпретационных профилях должен быть крупнее масштаба съемки на площади.

Интерпретационные профили используются при вычислении ошибок интерполяции.

# НАЗЕМНЫЕ ВАРИОМЕТРИЧЕСКАЯ И ГРАДИЕНТОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКИ

§ 108. Площадная крупномасштабная вариометрическая съемка проводится с целью решения следующих задач:

1) детальное геологическое картирование в процессе изучения структуры рудного поля или месторождения;

2) задачи инженерной геологии и гидрогеологии (поиски карстовых полостей, зон трещиноватости и т. п.);

3) поиски полезных ископаемых;

4) детальное исследование аномалий, обнаруженных гравиметровой съемкой и другими методами

Профильной съемкой решаются следующие задачи:

1) прослеживание протяженных объектов, приблизительное положение которых намечено по результатам предшествующих геофизических работ;

2) поисково-разведочные с применением количественной интерпретации.

§ 109. При выборе типа аппаратуры (вариометра или градиентометра) необходимо исходить из следующих основных особенностей этих приборов:

1) все типы вариометров позволяют измерять горизонтальные градиенты силы тяжести и градиенты кривизн; градиентометрами измеряют только градиенты силы тяжести, причем точность вариометров выше точности градиентометров (табл. 4);

Таблица 4

| Параметры | Вариометры |  |  |  |  | Градиенто-метр ГРБМ-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Е-54 | Е-60 | Z-40 | S-20 | ВГ-1 |  |
| Погрешность единичного измерения, Е | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | 3-6 |
| Время успокоения в азимуте, мин | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 2,5-3,0 |

2) производительность градиентометров выше производительности вариометров;

3) значения градиентов получаются простейшими вычислениями непосредственно на пунктах съемки градиентометрами, что позволяет оперативно осуществлять контроль и детализацию аномалий;

4) центр тяжести крутильной системы (коромысла) вариометров находится на высоте 1 м от поверхности земли, у градиентометров на высоте 0,6 м.

§ 110. Соотношения между масштабом отчетных карт и графиков, сечением изоаномал отчетной карты, погрешностью определения градиентов, густотой сети наблюдений и допустимой невязкой интегрирования даны в табл. 5.

Таблица 5

| Масштаб отчетных карт и графиков | Сечение изоаномал мГал | Погрешность определения градиентов, Е (этвеш) | Густота сети наблюдений по профилю, м | Допустимая невязка интегрирования на 100 м мГал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 : 50 000 | - | ±5-10 | 100-150 | 0,05 |
| 1 : 25 000 | 0,25-0,20 | ±5-9 | 50-100 | 0,04 |
| 1 : 10 000 | 0,20-0,10 | ±4-7 | 12-50 | 0,03 |
| 1 : 5 000 | 0,10-0,05 | ±3-6 | 5-12 | 0,03 |
| 1 : 2 000 | 0,10-0,05 | ±2-5 | 2-5 | 0,02 |
| 1 : 1 000 | 0,05 | ±2-4 | 1-2 | 0,02 |

§ 111. Каждый гравитационный вариометр и градиентометр следует заблаговременно и тщательно подготовить к полевым работам. Подготовка приборов заключается в их регулировке и, испытаниях в лаборатории.

§ 112. Регулировка вариометров включает:

1) установку крутильных систем в положение минимальной зависимости смещения нульпункта от изменения температуры (регулировка на оптимум крутильных систем); при изменении температуры на 2—5°С температурное влияние для приборов Z-40 и Е-60 не должно превышать 7Е по градиентам силы тяжести и 9Е по градиентам кривизн, а для приборов S-20 и ВГ-1 — 9Е по градиентам силы тяжести и 12Е по градиентам кривизн;

2) размещение фотозаписи на пластинке таким образом, чтобы при наибольшем разбросе точек записи они не попадали за пределы пластинки и не накладывались на записи «постоянных»;

3) получение четкой фотозаписи (точки на пластинке должны иметь диаметр не более 0-1—0,2 мм).

§ 113. Нити вариометра, в том числе и запасные, должны быть испытаны в лаборатории на раскручивание в течение 10 суток смещение нульпункта нитей за сутки не должно превышать 3 мм.

§ 114. Регулировка крутильных систем, оптического узла и часового механизма может проводиться только квалифицированными специалистами в чистом и светлом помещении, в условиях, исключающих оседание пыли на внутренних частях прибора. Более мелкие операции (замена и фокусировка лампочек, восстановление нарушений проводки и т. п.) могут производиться техником-оператором в полевых условиях. В случае замены крутильных нитей или оптических деталей вариометр регулируется и испытывается заново. Постоянные прибора определяют вновь. Коэффициенты в формулах для вычисления производных определяют еще раз ввиду изменения постоянных прибора.

§ 115. При подготовке вариометра к работе в зимних условиях контактный и ведущий механизмы необходимо очистить от смазки промыванием спиртом или чистым бензином, затем следует смазать механизмы маслом, незамерзающим при низких температурах (например, полиэтилсилоксановые масла № 1 и № 2).

§ 116. После регулировки вариометра, перед началом полевых работ, его необходимо проверить на контрольном пункте вблизи базы партии. На этом пункте проводят все испытания приборов после каждой регулировки.

§ 117. Регулировка и испытание градиентометра включают: определение времени успокоения крутильных систем; уточнение цены деления каждой системы; установку систем по азимуту; определение влияния наклона прибора, выявление прилипаний; определение погрешностей измерения.

Для регулировок и испытаний необходимо иметь не менее двух постоянных пунктов наблюдения, в которых величина градиента составляет 100—200 Е. Каждый пункт должен быть оборудован устойчивым основанием, хорошо защищенным от загрязнения и влияний метеорологических условий во время всего сезона работ.

Эталонные значения производных на постоянных пунктах должны быть определены путем проведения многократных измерений или применением более точных приборов. Рекомендуется использовать для этой цели вариометры, которые нужно устанавливать так, чтобы высота чувствительной системы от поверхности земли составляла 0,6 м.

§ 118. Градиентометр можно считать пригодным для работы, если все крутильные системы исправны и удовлетворяют, следующим требованиям:

1) время успокоения крутильных систем не более 3 мин.;

2) разности средних значений градиентов между отдельными крутильными системами не должны превышать 3 Е;

3) систематические отклонения от эталонных значений не должны превышать 2Е и устраняются изменением цены деления;

4) отклонение полного вектора каждой системы от эталонного направления не должно превышать 2°;

5) влияние наклона прибора на отсчет не должно превышать 1 деления шкалы на 1 деление уровня;

6) среднеквадратическая погрешность измерения по каждой системе на пункте не должна превышать 5—6 Е;

7) прилипание коромысел практически должно отсутствовать (не более 5%);

8) детали оптики должны иметь запас юстировки и не иметь повреждений;

9) движение всех подвижных частей в процессе работы должно быть мягким, без задержек и пропусков фиксированных положений азимутов.

§ 119. Замена крутильных систем градиентометров может проводиться на заводе или специалистами-механиками в оборудованных мастерских. Регулировка оптики и разворот систем по азимуту могут проводиться в экспедиционных условиях механиком или техническим руководителем партии.

§ 120 Обязательными условиями нормальной и высококачественной работы приборов являются:

1) арретирование приборов после наблюдений, максимальная осторожность в обращении и предохранение их от тряски, толчков, резких изменений температуры, пыли и сырости;

2) регулярная тщательная чистка внешних частей, ежемесячный профилактический осмотр.

§ 121. Транспортировка аппаратуры должна проводиться в условиях, исключающих возможность нарушения регулировки приборов. При перевозках на большие расстояния приборы должны быть тщательно упакованы.

В процессе работ вариометры следует транспортировать на мягкой подстилке. При пересечении опасных, в смысле тряски, участков дороги верхнюю часть прибора необходимо переносить на руках.

§ 122. Профили наблюдений при площадных съемках должны находиться на расстоянии, обеспечивающем линейный характер изменения градиента между ними, т. е. непрерывную корреляцию исследуемых аномалий. При проведении съемки над объектами, создающими слабые аномалии (менее утроенной величины погрешности определения аномального градиента), профили необходимо сближать (применять группирование).

§ 123. Расстояние между пунктами наблюдений по профилю выбирается:

1) при площадной съемке так, чтобы изменение градиента на этом расстоянии можно было считать линейным в пределах точности наблюдений и аномалии градиентов силы тяжести уверенно отмечались по крайней мере двумя-тремя пунктами (не менее, чем на двух профилях);

2) при профильной съемке с таким расчетом, чтобы аномалии уверенно отмечались не менее чем тремя пунктами.

На участках, где поле имеет более сложный характер, должна проводиться детализация путем сгущения пунктов по профилю и проложения промежуточных профилей.

При существенном изменении градиентов в двух соседних пунктах, не объясняющемся резким изменением характера рельефа, рекомендуется осуществлять детализацию, проведя наблюдения на промежуточных пунктах профиля.

§ 124. Выбор пунктов наблюдений должен проводиться с учетом следующих требований:

1) плоская площадка для наблюдений в радиусе 1—2 м;

2) вокруг пунктов наблюдений вариометрами и градиентометрами не должно быть уклонов больше 20°, а в радиусе 50 м — глубоких оврагов и возвышенностей.

Если в запроектированном месте нельзя выбрать площадку для установки прибора, то пункт наблюдения может быть перенесен по профилю на расстояние, не превышающее 1/2 расстояния между пунктами, а в сторону от профиля — не свыше расстояния, равного шагу съемки.

§ 125. При съемках должно проводиться нивелирование местности вокруг пунктов наблюдения;

1) для вариометров на ровной местности в радиусе 18 м по четырем-восьми лучам, а в условиях сложного рельефа — в радиусе 100 м по восьми или двенадцати лучам; в масштабе 1 : 10 000 и крупнее рекомендуется пользоваться способом Мудрецовой.

2) для градиентометров в условиях ровной местности радиус нивелирования можно ограничить 5, 7 или 10 м, в сложных условиях рельефа рекомендуется проводить нивелирование по способу Успенского, предусматривающему экстраполирование поправки за рельеф за пределами более далеких радиусов (М—18 м).

Направление начального луча нивелирования должно совпадать с направлением ориентировки прибора.

Отсчеты по рейке берутся с точностью до 1 см или с соответствующей точностью по функциональной шкале.

Измерения расстояний проводятся с точностью до 2% длины радиуса. Направления лучей определяются с точностью до 1°.

§ 126. Для построения графиков и карт изоаномал силы тяжести вариометрические и градиентометрические съемки необходимо увязывать между опорными пунктами, на которых значения силы тяжести известны из гравиметровых измерений с необходимой для данного масштаба гравиметровой съемки точностью, обеспечивающей допустимую невязку интегрирования (см. формулу (20) и табл. 5). Для площадной съемки на участке, меньше 4 км2 допускается увязка профилей полигонами и привязка к одному опорному пункту.

§ 127. Применяются следующие системы наблюдений вариометрами:

1) трехазимутальная, позволяющая определять значения градиентов силы тяжести и градиентов кривизны;

2) четырехазимутальная, позволяющая определять градиенты силы тяжести и производную WXYнезависимо по каждому коромыслу. При начальном азимуте наблюдения в 315°, кроме градиентов силы тяжести определяется еще и величина

ΔW=WYY−WXX

3) пятиазимутальная, позволяющая определять значения градиентов силы тяжести и градиентов кривизн независимо по каждому коромыслу (пятиазимутальные пункты должны распределяться равномерно между трехазимутальными и составлять 20% от общего числа наблюдений).

§ 128. При наблюдениях градиентометрами применяется четырехазимутальная система (0—180°) и (90—270°).

§ 129. Наблюдения вариометрами и градиентометрами производят в специальных будках. В процессе наблюдений необходимо следить за правильной ориентировкой прибора и правильным положением визирного приспособления градиентометра, своевременным арретированием и дезарретированием, правильным положением азимутальных фиксаторов вариометров, своевременностью проявления и сохранностью фотопластинок.

§ 130. Погрешность одиночного измерения градиентов силы тяжести и время успокоения в одном азимуте для различных приборов приведены в табл. 5.

§ 131. Отбраковка наблюдений вариометрами выполняется:

1) при наличии прилипаний к стенкам прибора или неуспокоений (свыше 1 деления палетки) крутильных систем, не позволяющих вычислить вторые производные потенциала;

2) при плохом нивелировании прибора, когда вертикальные расстояния между бликами более, чем в 1,5 раза отличаются от своей нормальной величины;

3) при неполном фотографировании шкалы;

4) при плохом проявлении и нечеткой записи бликов (запись двух пунктов на одном и том же месте пластинки), при расположении бликов на одной горизонтальной линии;

5) при невозможности прочитать оцифровку шкал;

6) в случае, если пластинка разбита н трещина на ней разделяет фотозапись;

7) при несоответствии записи на пластинке с записью в полевом журнале.

§ 132. Полевая оценка вариометрических наблюдений проводится на основании сходимости наблюдений по коромыслам после вычисления вторых производных (табл. 6).

Таблица 6

| Тип прибора | Допустимые расхождения Е (этвеш) |  | Оценка наблюдений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для градиентов силы тяжести | Для грядиентов кривизн |  |
| Е-54, Е-60 Z-40 S-20, ВГ-1 | 0-2 0-5 0-7 | 0-4 0-7 0-9 | Отлично |
| Е-54, Е-60 Z-40 S-20, ВГ-1 | 0-3 6-7 8-9 | 0-6 8-10 10-11 | Хорошо |
| Е-54, Е-60 Z-40 S-20, ВГ-1 | 0-4 3-10 10-12 | 0-8 11-16 12-18 | Удовлетворительно |

Наблюдения, имеющие расхождения свыше предельных допусков, бракуются.

§ 133. Среднеквадратическая погрешность измерения, вычисленная по расхождениям основных и контрольных наблюдений должна удовлетворять требованиям, указанным в табл. 4 и 5.

Для контроля качества наблюдений в трехазимутальной системе используются наблюдения в пятиазимутальной на точках, замыкающих группу наблюдении в трех азимутах.

Контрольные наблюдения обязательно должны быть полноценными с записью обеих крутильных систем.

§ 134. Контроль за работой градиентометра ведется:

1) в процессе полевых работ по сопоставлению результатов измерений градиентов различными крутильными системами (расхождение между системами по каждому из градиентов не должно превышать 20 Е);

2) периодическими наблюдениями на контрольном пункте, выбираемом на берегу оврага, обрыва или специально вырытой ямы с таким расчетом, чтобы полный горизонтальный градиент на ней составлял не менее 100 Е.

Наблюдения на контрольном пункте выполняются один раз в 10 — 15 дней серией из десяти четырехазимутальных наблюдений с арретированием крутильных систем между ними. По результатам выводятся средние значения WXZ и WYZ,

R=WXZ2+WYZ2, α=arctgWYZWXZ и вычисляются среднеквадратические погрешности раздельного определения WXZ и WYZ, по каждой системе, которые не должны превышать ±6 Е.

По средним значениям Дна контролируется постоянство цены деления крутильных систем и их положения в корпусе прибора. Цена деления систем не должна меняться больше чем на 2%, а допустимые изменения α не должны превышать по абсолютной величине 2°.

При несоблюдении указанных выше требований по какой-либо крутильной системе наблюдения по этой системе бракуются.

Для контроля за качеством съемки осуществляются, кроме того, независимые контрольные наблюдения полевых пунктов, выполняемые в том же цикле, в котором было выполнено первоначальное наблюдение. Количество контрольных наблюдений устанавливается от 5 до 10% общего числа пунктов, но не менее 30 наблюдений на каждый отдельный участок. Контрольные наблюдения равномерно распределяются по площади съемки.

Расхождения контрольных и первичных наблюдений не должны превышать величины (20/Ь) Е, где h — число крутильных систем, по данным которых вычислены средние значения первичных и контрольных наблюдений.

По результатам контрольных измерений вычисляется среднеквадратическая погрешность определения, градиентов по формуле (3).

§ 135. Обработка вариометрических наблюдений начинается с измерений пластинок.

Измерения пластинок проводятся при помощи стеклянной палетки с делениями через 0,5 мм с точностью до 0,2 деления палетки.

Вычисления наблюденных значений вторых производных выполняются с точностью до 0,1 Е.

Все полевые записи при работе с вариометрами и градиентометрами и текущая обработка материалов производятся в специальных журналах, образцы которых даны в приложениях 2—5, 8—10 Обработка материалов выполняется «в две руки».

§ 136. Для вычисления аномальных значений вторых производных вводятся поправки за действие нормального поля и за влияние неровностей местности, ближайшей к пункту наблюдения (топографическая поправка); обе поправки вычисляются с точностью до 0,1 Е.

Для пунктов со спокойным рельефом окружающей местности (углы наклона менее 6°) и однородной плотностью рыхлых пород, слагающих рельеф, поправки на всю площадь можно вычислять при едином значении плотности, среднем из определений плотности образцов, пород, взятых в отдельных, наиболее характерных местах площади.

Для пунктов со сложным рельефом (углы наклона более 6°) топографические поправки следует вычислять с дифференцированной плотностью, соответствующей основным группам плотностей пород, слагающих учитываемые формы рельефа.

§ 137. Для определения приращений силы тяжести аномальные значения градиентов интегрируют по формулам, приведенным в приложении 10.

§ 138. Среднеквадратическая погрешность топографической поправки εT обуславливается среднеквадратической погрешностью нивелирования εн и среднеквадратической погрешностью определения плотности пород εTσ:

εT=±εH2+εTσ2                                                 (17)

Среднеквадратическая погрешность εн определяется по результатам повторного нивелирования. Среднеквадратическая погрешность топографической поправки εTσ, обусловленная ошибкой представительности определения плотности пород, слагающих рельеф, определяется по формуле

εTσ=Bср2σсрΔσ2n(n−1)                                                (18)

где σср — среднее значение плотности пород по площади; Δσ— отклонение значения отдельного определения плотности от среднего значения; Bср — осредненное значение функции, определяющей поправку за рельеф для горизонтальных градиентов, которое вычисляется на основании результатов нивелирования, Е; см. приложение 8; n —число точек, в которых определена плотность.

§ 139. Среднеквадратическая погрешность определения аномальных значений градиентов (в этвешах) зависит от погрешности наблюдений ε' и погрешности вычисления топографических поправок εT:

εa=±(ε')2+εT2                                                           (19)

§ 140. Допустимая невязка интегрирования для хода, опирающегося на два опорных гравиметрических пункта, определяется по формуле

δg=±3εa2L22n+2εоп2                                                       (20)

где εОП — Среднеквадратическая погрешность определения опорного гравиметрового пункта; L — длина хода.

Для замкнутого хода εОП равна нулю.

# ПОДЗЕМНАЯ СЪЕМКА

§ 141. Подземная гравиразведка применяется на разных этапах изучения и эксплуатации месторождений полезных ископаемых (руд, угля и др.); при эксплуатационной разведке, разработке и ревизии отработанных месторождений.

Основной особенностью подземной гравиразведки является возможность приближения к изучаемому объекту и изучения его гравитационного влияния с разных сторон (сверху, снизу, сбоку).

Подземной разведкой могут быть решены следующие задачи:

1) обследование межвыработочных пространств с целью поисков рудных залежей, пропущенных при разведке и разработке месторождений полезного ископаемого;

2) определение вероятных элементов залегания, формы и размеров рудных залежей и оценка запасов (при наличии благоприятных условий);

3) изучение глубинного геологического строения месторождений, выявление литологических и тектонических контактов пород с разной плотностью;

4) оценка перспективности глубоких горизонтов месторождения;

5) изучение горнотехнических условий разработки месторождений, выявление зон карста, пустот в зонах обрушений и т. п.;

6) определение средней плотности слоев горных пород между горизонтами рудника, а также плотности слоя, прилегающего к дневной поверхности (при совместном проведении подземной и наземной съемок).

§ 142. При поисках рудных залежей, зон карста, пустот в межвыработочных пространствах необходимы следующие благоприятные условия:

1) наличие достаточной эффективной плотности и объема возмущающего объекта, создающих аномалии силы тяжести не менее 0,08—0,10 мГал;

2) небольшое удаление объекта от выработки, в которой проводят наблюдения;

3) асимметричное положение объекта относительно горизонта наблюдений, особенно при падении его, близком к вертикальному;

4) отсутствие значительных изменений плотности вмещающих пород или наличие данных об этих изменениях;

5) густая сеть горных выработок на разных горизонтах, позволяющая провести наблюдения с разных сторон от исследуемого объекта;

6) спокойный рельеф дневной поверхности при небольшой глубине исследований и спокойный рельеф коренных пород;

При изучении глубинного геологического строения месторождений этими условиями являются:

1) наличие сети доступных для работы горных выработок достаточной протяженности как по простиранию, так и вкрест простирания рудоносных зон на рудных горизонтах;

2) возможность проведения наземной съемки совместно с подземной.

При определении средней плотности слоев горных пород между горизонталями и средней плотности промежуточного слоя необходимо:

1) наличие нескольких вертикальных выработок, доступных и пригодных для проведения гравитационных наблюдений;

2) плановое соответствие в расположении выработок на ближайших друг к другу горизонтах;

3) возможность совместного проведения подземной и наземной съемок на участке рудника.

§ 143. Особенности работ в подземных горных выработках, которые необходимо учитывать при проектировании и проведении работ, заключаются в следующем:

1) сеть пунктов наблюдений определяется расположением и протяженностью горных выработок, доступных для производства работ по требованиям техники безопасности;

2) стены выработок могут быть обшиты сплошной крепью, что препятствует применению вариометров и градиентометров;

3) в горных выработках разрабатываемых месторождений высок уровень промышленных помех, обусловленных буровыми, взрывными и проходческими работами, движением рудничного транспорта, работой вентиляционных установок и т. п.;

4) воздух в подземных горных выработках характеризуется значительной влажностью, повышенным содержанием газов СО, СО2, N0 и т. п. и пыли.

###### Гравиметровая съемка

§ 144. Гравиметровая съемка проводится во всех горных выработках на каждом горизонте рудника, а также вдоль шахтных стволов в пределах исследуемого участка месторождения.

Основным требованием, предъявляемым к съемке, является надежное выделение слабых аномалий силы тяжести, связанных с влиянием возмущающих объектов (рудной залежи, карстовых зон тектонических нарушений и т. п.). Аномалия считается достоверной, если ее амплитуда превышает не менее чем в 2,5—3 раза величину среднеквадратической погрешности определения Δga.

Среднеквадратическая погрешность определения наблюденных значений силы тяжести не должна превышать ±0,02 мГал, а среднеквадратическая погрешность определения аномальных значений — ±0,03—0,04 мГал.

§ 145. В зависимости от задач съемки и геологического строения месторождения определяется рациональная густота пунктов наблюдений на профилях в горных выработках.

Для условий медноколчеданных месторождений, когда породы, вмещающие рудные тела, достаточно однородны по плотности, рационально выбрать шаг между пунктами наблюдений в квершлагах (ортах) 5 м, а в штреках — 10—20 м.

На железорудных месторождениях при сложной морфологии рудных залежей и частой перемежаемости пород различной плотности, являющихся вмещающими по отношению к рудным телам, шаг наблюдений по профилям в ортах 2—5 м, по штрекам 10 м.

На угольных месторождениях при выявлении тектонических нарушений, типа сбросов с малой амплитудой, и карстов целесообразен шаг между пунктами наблюдений 1—5 м.

§ 146. Каждый гравиметр необходимо тщательно подготовить к работе в подземных условиях. Желательно применять гравиметры с температурной компенсацией, соответствующей температуре в подземных выработках рудника.

§ 147. Наблюдения гравиметром в горных выработках можно начинать через 20 ч после спуска гравиметра на рабочий горизонт. Во все время работы на данном горизонте гравиметр должен оставаться на нем, в нерабочее время его следует хранить в сухом и надежном месте, установленным по уровням с выведенным в исходное положение маятником.

Без крайней необходимости не разрешается поднимать гравиметр на поверхность.

Наблюдения в рейсе можно начинать после установления рабочего режима гравиметра, что определяется по совпадению двух-трех разностей отсчетов на начальном и ближайшем к нему пункте.

Необходимо повседневно следить за состоянием прибора: по окончании наблюдений насухо протирать корпуса и все наружные части прибора, систематически смазывать подъемные винты, ежедневно выполнять поверку уровней.

§ 148. Особое внимание должно уделяться транспортировке гравиметров. Гравиметр переносится на руках самим оператором с максимальной осторожностью, особенно в обводненных выработках. Оператор должен выбирать наиболее благоприятные условия для рейса из намеченных для него вариантов.

§ 149. При проведении наблюдений в подземных горных выработках гравиметр устанавливается либо на подошве выработки, либо на прочной треноге на высоте 70—90 см (одинаковой на всех пунктах, с точностью до 5—7 см).

На пункте наблюдений прибор следует устанавливать:

1)симметрично относительно боковых стен выработки при работе с треногой;

2) на грунте между рельсами, одинаково на всех пунктах (с точностью до ±0,1—0,2 м) при работе без треноги.

Пункты наблюдений не рекомендуется располагать в местах пересечения выработок и ближе чем на 5 м от них и от забоя выработок.

Не следует проводить наблюдения в местах, находящихся вблизи работающих буровых станков, перфораторов, погрузочных машин и т. п.

§ 150. Все гравиметрические пункты в подземных горных выработках данного месторождения образуют единую сеть. С этой целью пункты, расположенные вблизи ствола шахты на различных горизонтах (исходные пункты горизонтов), связываются между собой независимыми измерениями по вертикальному профилю.

§ 151. Значение ускорения силы тяжести, абсолютное или относительное, передается на исходные пункты горизонтов от устья шахты. К исходному пункту каждого из горизонтов привязывается многократной связью ближайший пункт опорной сети данного горизонта.

§ 152. На разведочных горизонтах сеть опорных пунктов разбивается по возможности сразу для всего горизонта. В случае, если предполагается использовать при наблюдениях на рядовой сети одновременно два гравиметра и применять методику разностного нульпункта, опорную сеть следует разбить в два приема: сначала создается каркасная сеть (3—5 пунктов), а затем наблюдаются дополнительные опорные пункты, намеченные на основе графика разностного нульпункта.

На эксплуатационных горизонтах месторождений опорную сеть следует создавать в два-три приема перед началом рядовой съемки на том или ином участке. На участках, где ведется непрерывная добыча руды, выставлять опорные пункты не следует. В этих случаях следует использовать опорные пункты на участках со спокойными условиями работы.

При наличии на горизонте ряда выработок, сообщающихся друг с другом, опорные пункты следует располагать так, чтобы они образовывали замкнутые контуры.

При наличии одного штрека и ряда ортов опорные пункты располагают как в штреке, так и в ортах, в местах наиболее спокойных и удобных для повторения измерений.

§ 153. Измерения на вертикальных профилях (вдоль стволов шахт) выполняются для связи исходных пунктов различных горизонтов и для определения средней плотности слоя пород между горизонтами, на которых проводились измерения гравиметрами.

Наблюдения на вертикальных профилях начинают около устья шахты на дневной поверхности, а затем проводят измерения последовательно на различных горизонтах около ствола шахты.

§ 154 Обработка опорных рейсов аналогична обработке при наземных съемках.

По окончании обработки опорных рейсов сеть опорных пунктов независимо от того, представляет ли она систему замкнутых контуров или систему профилей, должна быть уравнена.

За исходный уровень рейса следует принимать среднее арифметическое из отсчетов на всех пунктах рейса, т. е. средний уровень рейса. Для каждого пункта определяется отклонение от принятого уровня, как разность отсчета на пункте и среднего значения для рейса.

Опорные сети, состоящие из системы замкнутых контуров, уравниваются по методу наименьших квадратов одним из существующих способов.

§ 155. Наблюдения на рядовых пунктах подземных съемок следует проводить по однократной методике. Каждый пункт наблюдается в двух независимых рейсах одним гравиметром или в одном рейсе двумя гравиметрами.

В исключительных случаях, при нелинейном ходе нульпункта гравиметра допускается применение методики повторений. При этом выполняют или трехкратные наблюдения на нескольких пунктах рейса, или двойной ход с одинаковой последовательностью наблюдений.

§ 156. Наблюдения в двух независимых рейсах исключают необходимость специальных контрольных измерений.

Для оценки точности съемки используются результаты повторных измерений на всех рядовых пунктах.

При наличии расхождений независимых измерений сверх допустимых необходимо проведение дополнительных наблюдений на этих пунктах.

Оценка точности наблюдений на опорной и рядовой сетях проводится согласно § 90.

§ 157. Текущая обработка результатов гравитационных наблюдений в подземных горных выработках выполняется в процессе проведения работ «в две руки», без отставания от съемочных работ и заканчивается вычислением наблюденных значений силы тяжести.

§ 158. Окончательная обработка включает: вычисления поправок за влияние пустот, зон обрушений (при наличии маркшейдерских данных), известных рудных тел, рельефа дневной поверхности; вычисления аномалий силы тяжести; составление каталогов; составление графиков, характеризующих изменение аномалий силы тяжести по всем профилям наблюдений; выполнение количественной интерпретации результатов наблюдений.

§ 159. Для сопоставления подземной и наземной съемок на участке месторождения, а также результатов измерений на различных горизонтах аномалии силы тяжести вычисляют с поправкой Буге, которую определяют по формуле

Δ'gБ=(0,3086−0,0419σ1)H+0.0419σ2h                            (21)

где σ1 — средняя плотность пород слоя, заключенного между горизонтом наблюдения и уровнем моря; σ2 — средняя плотность пород слоя, лежащего выше горизонта наблюдений; H — абсолютная высота подземного пункта (с учетом знака); h — высота над исходным пунктом горизонта наблюдения среднего уровня дневной поверхности (при равнинном характере местности), или высота плоскости относимости, от которой будут отсчитываться уклонения дневной поверхности при учете влияния рельефа.

§ 160. При сложном рельефе местности на участке месторождения необходимо вводить поправки за его влияние. Поправки за влияние рельефа рекомендуется вычислять по способу, разработанному специально для обработки результатов подземных измерений, с помощью таблиц, программ, палеток. При двухмерных формах рельефа возможно применение других способов. Высоты пунктов дневной поверхности снимаются с карт масштабов 1 : 500, 1 : 1000 и 1 : 2000.

§ 161. Значения аномалий силы тяжести Δ'ga на пунктах подземного профиля вычисляют по формуле

Δ'ga=gH+Δ'gБ−γ0+δgp                                                    (22)

где gн — наблюденное значение силы тяжести; γ0 — нормальное значение силы тяжести, вычисляемое по формуле (10); δgp —поправка за влияние рельефа (с учетом знака).

Если плоскость относимости выбрана касательной к низшим точкам дневной поверхности на участке месторождения, то δgp > 0; при выборе плоскости относимости, касательной к высшим точкам дневной поверхности, δgp <;0.

§ 162. В случае, если наблюдения проведены на одном горизонте и не предполагается сопоставления их результатов с результатами наземной съемки или съемок на других горизонтах, наблюденные значения силы тяжести можно приводить к уровню одного из пунктов наблюдений, находящихся вдали от рудных тел по возможности в однородной вмещающей среде. В этом случае вычисляют относительные аномалии силы тяжести для всех пунктов наблюдений по формуле

Δ''ga=gHi−gHA+(0.3086−0.0419σ)ΔH−(γ0i−γ0A)+(δgPi−δgPA)              (23)

где gHii,gHA — наблюденные значения силы тяжести в любой точке i данного горизонта и на исходной точке A; ΔH — разность абсолютных высот точек (Hi — HA); γ0i,γ0A - нормальные значения силы тяжести в точках i и A; δgPi,δgPA — поправки за влияние рельефа в точках i и А.

§ 163. Среднеквадратическая погрешность аномального значения силы тяжести εa, определяется следующим образом.

При расчете аномалий по формуле (22)

εa1=±εg2+(0.3086−0.0419σср)2εH2+(0.0419σср)2εh2+εP2                    (24)

При расчете относительных аномалий по формуле (23)

εa2=±2εg2+2(0.3086−0.0419σср)2εh2+2εP2                                           (25)

где εg — Среднеквадратическая погрешность определения наблюденного значения силы тяжести; εH — среднеквадратическая погрешность определения высоты пункта; εh — среднеквадратическая погрешность определения высоты слоя пород над горизонтом; εp — Среднеквадратическая погрешность определения поправки за рельеф дневной поверхности; σср — средняя плотность вмещающих пород.

###### Вариометрическая и градиентометрическая съемки

§ 164. Измерения вторых производных гравитационного потенциала следует проводить на участках аномалий силы тяжести, выявленных гравиметровой съемкой.

Наблюдения вариометрами и градиентометрами возможны лишь в выработках, стены которых не обшиты сплошной крепью. Учитывая особенности условий работ в горных выработках (малые промежутки времени без помех, вызванных разными производственными процессами), предпочтительнее для детализации аномалий, выявленных гравиметровой съемкой, применять градиентометры.

§ 165. Измерения градиентометрами и вариометрами проводят на гравиметровых пунктах с детализацией, устанавливаемой в зависимости от характера поля (со сгущением до 0,5 — 0,25 шага между гравиметровыми пунктами).

§ 166. Пункты наблюдений не следует располагать на пересечении выработок, в непосредственной близости от камер, пустот, вблизи действующих механизмов. Следует выбирать для наблюдений промежутки времени, свободные от производственных помех.

§ 167. Прибор устанавливают на пункте наблюдения на плиту, положенною на рельсы.

Ориентируется прибор «на глаз» на шахтерскую лампу, установленную в направлении профиля наблюдений. Погрешность в ориентировании на 2—3° не окажет существенного влияния на точность измеренных значений градиентов в подземных выработках.

§ 168. По окончании наблюдений приборы необходимо тщательно вытирать.

В перерывах между измерениями на данном горизонте приборы следует хранить в сухом, надежном месте на том же горизонте.

Регулировка крутильных систем и часовых механизмов выполняется только на дневной поверхности в чистом, сухом помещении.

§ 169. При работе гравитационным градиентометром ГРБ-2М наблюдения проводят по двухазимутальной системе (0,180°) при работе всех четырех крутильных систем и по четырехазимутальной системе при работе меньшего числа систем.

§ 170. При проведении работ в горных выработках гравитационным вариометром следует применять четырехазимутальную систему наблюдений, позволяющую определять градиенты WXZ,WYZ,WXY. При ориентировке вариометра под углом 45° к принятой координатной системе, можно определить кроме градиентов WXZ и WYZ еще и WΔ.

Использование трех производных WXZ,WYZ,WXY(WΔ определяется неуверенно из-за влияния помех) совместно с измеренными значениями Δg позволяет точнее определять местоположение, размеры и знак истинной избыточной (см. § 185, 204) плотности возмущающего тела.

Учет влияния горной выработки и рельефа ее стен на показание градиентометра и вариометра выполняют по обмерам вертикальных сечений выработки. Измерение сечений горных выработок выполняется с помощью вертикального пантографа или мерного круга. Густота (или частота) измерений сечений выработки определяется сложностью рельефа ее стен, кровли и подошвы.

§ 171. Для оценки точности съемки (градиентометром и вариометром) выполняют контрольные измерения на пунктах наблюдений в количестве 10% от общего числа пунктов. При работах градиентометром, кроме того, выполняют повторные наблюдения на специальном контрольном пункте не реже одного раза в месяц с целью контроля положения крутильных систем прибора. После перевозки прибора на другой участок вначале выполняют наблюдения на контрольном пункте. Наблюдения на контрольном пункте выполняют по четырехазимутальной системе (при работе всех четырех крутильных систем).

Контрольные измерения гравитационным вариометром выполняют по четырехазимутальной или пятиазимутальной системе наблюдений в зависимости от того, какие элементы поля измерялись в первоначальных наблюдениях.

§ 172. При камеральной обработке результатов наблюдений градиентометрами и вариометрами вычисляются следующие поправки: за нормальное поле, за влияние рабочей выработки и рельефа ее стен, за влияние рельефа дневной поверхности (если необходимо), за влияние пустот и зон обрушений (при наличии маркшейдерских данных или данных других геофизических методов), за влияние соседних выработок и известных рудных тел, а затем — аномальные значения вторых производных. По аномальным значениям градиентов силы тяжести проводится интегрирование. Все вычисления ведутся «в две руки».

§ 173. Среднеквадратическая погрешность единичного измерения градиентометром или вариометром определяется по результатам независимых контрольных измерений по формуле (3) и не должна превышать 7—10Е.

Среднеквадратическая погрешность наблюденного значения градиента на пункте определяется по формуле

εград=εN                                                  (26)

где N — число независимых измерений.

§ 174. Среднеквадратическая погрешность аномального значения градиента

εград'=±εград2+εвыр2+εH2                                       (27)

гдеεвыр— среднеквадратическая погрешность определения поправки за влияние выработки и рельефа стен (см. § 183);εH — среднеквадратическая погрешность определения нормального значения градиента, эта величина весьма незначительна и практически ею можно пренебречь.

§ 175. По результатам геологической интерпретации материалов съемок составляются геолого-геофизические разрезы и разрезы отдельных рудных тел по падению их, а также разрабатываются рекомендации для проведения разведочного бурения и проходческих работ.

§ 176. Графические приложения к отчету, кроме общепринятых, должны включать:

1) составленные по результатам обработки материалов съемок гравиметрами, градиентометрами и вариометрами для каждого профиля наблюдения графики изменения градиентов силы тяжести, распределения векторов, аномалий силы тяжести, плотностей пород вдоль выработки;

2) погоризонтные планы месторождений с указанием расположения пунктов наблюдений и изоаномал Δg;

3) геологические разрезы и продольную вертикальную проекцию месторождения, использованные для учета влияния известных рудных тел;

4) геологические разрезы, выявленные выработкой.

§ 177. Одновременно с проведением гравиметрических съемок в подземных выработках должны определяться плотности горных пород, вмещающих полезные ископаемые, и самих полезных ископаемых.

§ 178. Плотность горных пород в естественном залегании определяется по данным гравитационных измерений в подземных горных выработках на разных горизонтах вдоль стволов шахт. Кажущаяся плотность  слоя пород между двумя уровнями вычисляется по формуле

σK=Δg1−2+0.3086Δh±Δ0.0836Δh                                                (28)

где Δg1−2 — разность значений силы тяжести в двух пунктах, расположенных на одной вертикальной линии; Δh — разность высот между пунктами наблюдений в метрах; Δ — разность влияния помех на значения Δg в точках 1 и 2.

Для нахождения величины Δ необходимо ввести поправки в наблюденные значения силы тяжести на обоих пунктах за влияние ствола шахты, горных выработок, рельефа дневной поверхности и аномальных масс (например, рудных тел, расположенных достаточно близко от пункта измерений и т. п.).

Для определения величины σ с погрешностью ±0,02 г/смЗ достаточно при Δh = 60÷70м знать величину h с точностью ±0,3 м, а величины Δg и Δ с погрешностью не больше ±0,5 мГал. Для других интервалов Δh все допуски пропорционально изменяются.

§ 179. Для определения планового положения гравиметрических пунктов в подземных горных выработках выполняют теодолитные хода. Допустимая относительная невязка теодолитного хода между маркшейдерскими точками дана в табл. 3.

Таблица 3

| Периметр, м |  | Ходы |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000-3000 |  |
| 12500L | 11500L | Замкнутые |
| 11500L | 11500L | Висячие |

§ 180. При наличии в выработках густой сети маркшейдерских точек и реперов разбивку гравиметрических пунктов между ними производят измерением расстояний лентой с относительной погрешностью 1/500.

Для определения высот гравиметрических пунктов в выработках, где отсутствуют репера или их абсолютные отметки, проводят хода геометрического нивелирования (если уклон выработки меньше 8°), опирающиеся на репера, находящиеся в подземных выработках.

Допустимая относительная невязка нивелирного хода в горных выработках может быть принята равной 50 мм L где L — длина хода в км.

При наличии густой сети реперов (20—30 м) и наличии рельсов возможно определение высот гравиметрических пунктов путем интерполяции абсолютных отметок головки рельса.

§ 181. Допустимые величины среднеквадратических погрешностей определения высот и координат гравиметрических пунктов, соответствующие предусмотренной точности наблюденных и аномальных значений силы тяжести, приведены в табл. 9.

Таблица 9

| Масштаб отчетных графиков | Среднеквадратическая погрешность определения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аномального значения силы тяжести, мГал | высот пунктов, см | координат пунктов, м |
| 1 : 1000 – 1 : 500 1 : 500 | ±0,05 ±0,04 ±0,02 | ±9 ±7 ±4 | 0,2-0,4 0,2-0,4 0,2 |

§ 182. Оценка точности определения координат и высот гравиметрических пунктов осуществляется по результатам контрольных независимых ходов теодолитных и нивелирных. Контрольные пункты составляют 10% от общего числа пунктов и располагаются равномерно по съемочной сети каждого из горизонтов месторождения.

§ 183. Обмер вертикальных сечений выработки выполняют на самом пункте и на расстояниях от пункта наблюдения: ±0,25; ±0,50; ±1,0; ±1,5; ±2,0; ±3,0; ±4,0. При определении кривизн—дополнительно на расстояниях ±5; ±7; ±10; ±15 м.

Для оценки точности определения поправок за влияние выработки на показания градиентометра (вариометра) проводят контрольные обмеры сечений выработок (5% пунктов наблюдений).

§ 184. Каждый гравиметрический пункт закрепляется надписью масляной краской на обеих боковых стенках или на подошве выработки.

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД

§ 185. Знание плотности горных пород необходимо для обработки (введения поправки за промежуточный слой, за рельеф дневной поверхности и т. п.) и интерпретации результатов гравиметрических измерений.

При введении поправки за рельеф и для интерпретации следует использовать значения плотности, определенные в условиях естественного залегания горных пород. Такие значения плотности называются истинными (σист)

При введении поправок за влияние промежуточного слоя можно пользоваться значениями плотности, полученными по наземным или скважинным измерениям силы тяжести или ее производных. Такие значения плотности называются кажущимися (σK) вследствие того, что на них оказывают действие аномалиеобразующие массы.

§ 186. Работы по определению и изучению плотности горных пород должны предусматриваться в проекте полевой или специальной тематической партии. Работы эти включают определения средней истинной плотности при определенных термодинамических условиях (давлении и температуре) и средней кажущейся плотности пород.

§ 187. Средняя σист, определяется:

1) путем измерения массы и объема пород;

2) по результатам рассеяния и поглощения гамма лучей породами (гамма—метод);

3) по эмпирически установленным зависимостям между плотностью и другими физическими параметрами пород;

4) по результатам подземной регистрации космического излучения.

Определение плотности каждым из методов проводится в соответствии со специальными инструкциями.

§ 188. По образцам пород в лабораторных или полевых условиях могут быть определены:

1) истинная плотность горной породы

σист=mT+mЖ+mГVT+VЖ+VГ                                                                 (29)

2) плотность минералогическая или плотность твердой фазы пород

σм=mTVT                                                                                 (30)

3) плотность абсолютно сухой горной породы (образец высушивается при t= 105°С)

σA.С=mTVT+VЖ+VГ                                                                         (31)

mT,mЖ,mГ — массы твердой, жидкой и газообразной фаз некоторого объема горной породы; аVT,VЖ,VГ — соответствующие этим массам объемы;

4) плотность воздушно-сухой породы (образцы хранились некоторое время в кернохранилище и изменили первоначальное содержание влаги)σВ.С;

5) плотность влажной породы (насыщение нор флюидом обычно принимается равной 50 — 70%) ;

Для гравиразведки всегда необходимо знание σист плотность σВ.С, как правило, дает уменьшенное значение σист, что и следует учитывать. По величинам σM и σА.С определяется общая пористость (в %)

kП=100(1−σA.Cσм)                                                                                   (32)

По значениям kП и σА.С определяется σВ, которая является приближенным значением σист.

§ 189. Образцы пород для определения плотности отбираются из обнажений, из стен горных выработок или керна скважин. Образцы следует брать весом от 50 до 400 г.

Во всех случаях отобранные образцы должны являться представительной выборкой из объема породы (или пород), т. е. выборка должна охватывать все представленные по керну или обнажениям петрографические разности пород.

При отборе образцов из буровых скважин или стволов шахт желательно выдерживать постоянным интервал между точками отбора.

В горных выработках образцы извлекают с глубины примерно 10 см на одном уровне от подошвы выработки.

Истинную плотность пород следует определять по невыветренным образцам.

§ 190. Каждый образец снабжается этикеткой, где указываются:

1) район работы (название площади, шахты);

2) данные, описывающие положение образца в пространстве, позволяющие при обработке определить его пространственные координаты (обнажение, номер пикета, название штрека и проч; в шахте или номер скважины, глубина отбора в шахтах и скважинах и т. п.);

3) макроскопическое описание образца (наименование породы, основные черты структуры и текстуры);

4) наименование экспедиции, партии, фамилия исполнителя и время отбора образца.

§ 191. В лабораторных условиях, кроме определения σист или σВ.С, следует определять σА.С, σM и общую пористость kП. Одновременно необходимо проводить микроскопическое петрографо-минералогическое изучение этих образцов.

§ 192. Плотность пород по образцам определяется при помощи денситометра и других приборов. При работе с денситометром ежедневно до начала работы и по окончании се определяются систематические погрешности по всей шкале прибора посредством взвешивания эталонных гирь. Для определения случайной погрешности денситометра ежедневно проводится не менее 10% повторных определений плотности.

При определении плотности пористой породы образец необходимо покрывать смесью воска с канифолью, имеющей плотность 1,00 г/см3.

§ 193. Случайная погрешность определения плотности по одному образцу денситометром или другим прибором εприб вычисляется по формуле

εприб=±n1(σi−σi')22n                                                                    (33)

где-n —число двойных определений плотности, которое должно быть не менее 50; σi, — значение плотности i-го образца по первому определению; σi'. —значение плотности i-го образца по второму определению.

Среднеквадратическая погрешность определения плотности одного образца не должна превышать ±0,01—0,02 г/смЗ.

§ 194. Основными величинами, характеризующими плотность больших объемов пород, являются средняя арифметическая  и дисперсия ε2, определяемые по формулам:

σ=σin                                                                                         (34)

εσ2=(σi+σ)2n−1                                                                               (35)

где σ1,σ2,σ3,..,σi,..,σn — значения плотности единичных образцов; n —количество образцов.

Средняя арифметическая  всегда является приближенным значением средней плотности того объема породы, из которого отбирались образцы.

Дисперсия ε2 является самостоятельной характеристикой плотности. Она различна у различных пород и комплексов пород и описывает степень их геолого-петрографической неоднородности.

Дисперсия определяет среднеквадратическую погрешность получения плотности по одному образцу εσ, вычисляемому по формуле

εσ=±(σi+σ)2n−1                                                                             (36)

и среднеквадратическую погрешность величины , вычисляемую по формуле

εσ=±(σi+σ)2n−1                                                                             (37)

Формулы (36) и (37) достоверны при n≥50.

Суммарная среднеквадратическая погрешность определения плотности одного образца εc находится по формуле

εc=±εσ2+εприб2                                                                                 (38)

Задаваясь величинами εσ,εприбиεσ, можно вычислить по формулам (36) —(38) количества образцов, необходимое для определения  с заданной погрешностью.

§ 195. При анализе статистических данных о плотности горных пород следует строить полигоны распределения плотности пород. При этом по горизонтальной оси откладывают значения плотности с интервалом, равным примерно тройной величине εприб(0,03 —0,05 г/см2), а по вертикальной — выраженные в процентах частоты появления этих значений, отнесенные к центральной точке каждого интервала. Исследование формы полигонов распределения (многовершинность, асимметрия и эксцесс у одновершинных распределений и т. п.) может дать дополнительную информацию о плотности.

§ 196. При использовании гамма-методов определяется плотность горных пород в условиях их естественного залегания.

Метод рассеянного гамма-излучения (ГГК-П — плотностной вариант гамма-гамма-каротажа) позволяет проводить дифференциальное изучение плотности вдоль стволов скважин.

Различные модификации гамма-метода применяются для определения плотности поверхностных отложений.

Среднеквадратическая погрешность определения плотности не должна превышать 1—3% или ±0,02—0,06г/см3.

§ 197. Среднеквадратическая погрешность определения среднего значения плотности по корреляционным зависимостям не должна превышать ±0,05 г/см3.

§ 198. Среднеквадратическая погрешность определения среднего значения плотности по результатам подземной регистрации космического излучения зависит от времени наблюдения и не должна превышать 1—3% или ±0,02—0,06 г/смЗ.

§ 199. Средняя кажущаяся плотность σK определяется по результатам гравиметрических наблюдении:

1) на поверхности земли;

2) вдоль ствола скважин и в шахтах.

§ 200. При определении кажущейся плотности относительного промежуточного слоя по данным наземных гравиметрических наблюдений необходимо использовать участки со сложным рельефом местности. При этом могут быть использованы различные вычислительные схемы (способ Неттлтона, обратных вероятностей, наименьших квадратов, решения систем уравнений методом Коши и т. п.).

§ 201. Кажущаяся плотность по гравиметрическим наблюдениям вдоль стволов шахт и скважин (гравитационный каротаж) определяется по формуле (28).

При надежной привязке точек наблюдения по глубине погрешность определенияσK вычисляется по формуле

εσk=±2εg0.0836Δh                                                                          (39)

Значение εg вычисляется так же как εОП по формулам (2), (3).

Среднеквадратическая погрешность определения среднего значения плотности не должна превышать 1—2%.

§ 202. Плотность толщи, состоящей из k пластов с различными средними плотностями, вычисляется по формуле

σ'=H1σ1+H2σ2+...+HkσkH                                                          (40)

где σ1,σ2,…,σk — средние значения плотности но каждому пласту, определяемые по формуле (34);H1, H2,...,Hk —истинные мощности этих пластов; H = H1+H2…+Hk.

§ 203. Среднеквадратическая погрешность определения σ' при условии, что мощности H1, H2,...,Hk измерены без ошибок, вычисляется по формуле

εσ'=±H1H2εσ12+H2H2εσ22+...+HkH2εσk2                                   (41)

В формулах (40) и (4)) значения мощностей Н могут быть заменены значениями объемов V.

§ 204. При геологическом истолковании гравиметрических материалов важно знание истинной избыточной плотности Δσ, которая вычисляется как разность значений истинной плотности аномалиеобразующей массы σa и истинной плотности вмещающих пород σВ.М.

Среднеквадратическая погрешность определения истинной избыточной плотности εΔσ вычисляется по формуле

εΔσ=±εσa2+εσB.M2                                                                           (42)

где εσaиεσBM не — среднеквадратические погрешности определения σa, σВ.М.

Величина Δσ может считаться достоверной, если Δσ≥3εΔσ

§ 205. Для правильного использования данных о плотности пород необходимо изучать особенности ее изменения в пространстве. Для осадочных пород эти особенности заключаются в следующем: закономерные изменения плотности одной и той же толщи по площади; изменение плотности пород при увеличении глубины залегания их; уплотнение и разуплотнение в сводовых и крыльевых частях структур и др. Эти изменения отображаются на картах и разрезах.

При изучении этих изменений плотности пород следует выявлять связь между ними и геологическим строением районов.

# ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ СЪЕМОК

§ 206. Геологическая интерпретация проводится на основе решения обратной задачи гравиметрии, суть которой состоит в том, что по совокупности значении аномалий гравитационного поля на некоторой поверхности (или в некотором числе точек на ней) находят величину и пространственное положение создавших аномалию масс.

Многозначность решения обратной задачи может быть ограничена данными:

1) о пространственном положении изучаемых масс и их плотности;

2) о форме и распределении аномалиеобразующих масс (контактная поверхность, локальные тела, набор элементарных тел и т. п.);

3) о пределах изменения искомых величин (гладкость контактной поверхности, пределы изменения плотности и т. п.).

§ 207. Эффективность и надежность геологической интерпретации результатов гравиметрической съемки зависят от точности учета плотностной неоднородности поверхностных отложений, а также точности исключения влияния геологических объектов, не являющихся предметом изучения. Последняя, в свою очередь, зависит от полноты геологических и геофизических данных:

1) о геологическом строении района и залежах полезных ископаемых;

2) о характеристике плотности горных пород исследуемого района;

3) о результатах геофизических исследований, выполненных в изучаемом районе и на участках сходного геологического строения.

§ 208. Гравиразведку рекомендуется комплексировать с другими геофизическими и геологическими методами. Комплексное использование при геологической интерпретации результатов большого числа методов приводит не к простой сумме разнообразной информации, а многократно увеличивает информативность каждого метода, входящего в комплекс.

§ 209. Геологическая интерпретация результатов гравиразведки подразделяется на качественную и количественную.

При качественной интерпретации получают сведения об источниках аномального поля на основании визуального рассмотрения морфологии (по карте, графикам) этого поля. Качественная интерпретация, как правило, основывается на методе аналогии и на результатах совместного рассмотрения данных гравиразведки с данными других геофизических методов, геологической съемки и бурения. В результате создается схема геологического строения изучаемого участка.

Количественная интерпретация заключается в определении элементов залегания возмущающих тел, их массы и плотности. По результатам количественной интерпретации составляются схематические геолого-геофизические разрезы вдоль определенных направлений, структурные карты поверхности раздела сред с разной плотностью и разрабатываются рекомендации для проектирования разведочного бурения или применения других геофизических методов. При интерпретации кроме карт используются цифровые модели поля, графики по профилям и др.

§ 210. Для выявления гравитационного влияния геологических структур различного порядка, расположенных как в верхних слоях земной коры, так и в более глубоких, рекомендуется проводить различные трансформации гравитационного поля — разделение аномального поля на региональную и локальную составляющие. В настоящее время наиболее распространены следующие методы разделения полей:

1) учет влияния известных геологических объектов;

2) визуальный, путем осреднения аномального поля;

3) вычисление высших производных (вертикальных и горизонтальных);

4) аналитическое продолжение в верхнее и нижнее полупространства;

5) гармонический анализ;

6) вычисление функций Саксова—Нигарда, Андреева—Гриффина и т. п.

Общее число трансформаций, как правило, не должно быть меньше 3—5.

§ 211. В некоторых случаях рекомендуется пункты наблюдений приводить к единому уровню. Для этого при учете действия промежуточного слоя используется кажущаяся плотность, полученная по данным наземной гравиметровой съемки.

§ 212. При интерпретации целесообразно применять альбомы теоретических кривых, палетки, автоматические счетно-решающие устройства и быстродействующие электронно-вычислительные машины.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

§ 213. Периодическая техническая отчетность представляется в сроки и по форме, установленные вышестоящей организацией. В этих отчетах должны быть освещены вопросы выполнения плана, дано описание методики работ и основных геологических результатов, полученных партией за отчетный период. К. отчету прилагаются графические материалы, являющиеся результатом предварительной обработки и интерпретации полевых наблюдений.

§ 214. Окончательный отчет составляется по завершении всего цикла работ в соответствии с инструкцией по составлению отчетов1.

В отчете гравиметрической партии должны быть сформулированы решавшиеся партией задачи, дана геолого-геофизическая характеристика района по материалам наиболее новых и полных исследований, включающая данные о физических свойствах пород всего геологического разреза, в том числе — пород промежуточного слоя. Кроме того, в отчете должны быть изложены:

1)подробная характеристика качества полевых работ и оценка точности наблюдений;

2) методика и техника гравиметрических наблюдений с указанием новых методических приемов, повышающих точность измерений;

3) результаты полевых и камеральных геодезических работ;

4) технико-экономические данные (принятый и выполненный объемы, стоимость, сроки работ и т. п.);

5) методика определения поправок за высоту, промежуточный слой, влияние рельефа местности и определение точности полученных поправок;

6) методика определения и исключения влияния плотности промежуточного слоя, рыхлых отложений, погребенного рельефа;

7) данные по использованию гравиразведки в комплексе с другими геофизическими методами;

8) геолого-геофизические результаты работ и на основе их соответствующие выводы и рекомендации по дальнейшему проведению работ;

1 Инструкция о содержании и порядке составления геологических отчетов.

М., «Недра», 1965.

9) данные о геологической и разведочной эффективности выполненных работ;

10) предложения по повышению геологической эффективности гравиразведки;

11) предложения по удешевлению стоимости работ.

§ 215. К отчету должны быть приложены:

1) акт приемки полевых гравиметрических материалов, включающий изложение методики и техники выполненных работ, сведения о применявшейся аппаратуре, характеристику качества работ и точности гравиметрической съемки, характеристику качества геодезических работ;

2) акты сдачи полевых материалов в архив;

3) каталог опорных пунктов (см. приложение 14);

4) каталог рядовых гравиметрических пунктов:

а) для съемок масштаба 1 : 100 000 и мельче (см. приложение 15) в машинописном виде;

б) для съемок масштаба 1 : 50 000 и крупнее (см. приложение 15) в двух экземплярах в рукописном виде (оригинал и копия). Примечание: машинописный каталог рядовых гравиметрические пунктов масштаба 1 : 100 000 и мельче составляется в четырех экземплярах и рассылается по специальному списку.

Рукописный каталог гравиметрических пунктов масштаба 1 : 50 000 и крупнее рассылается; ВГФ (оригинал), исполнителю работ (копия). В тех случаях, когда каталог составляется «в две руки» — первая считается оригиналом, вторая — копией. Если каталог составляется в одном экземпляре, разрешается снять одну копию каталога на множительном аппарате или фотокопию;

5) рецензии на отчет;

6) протокол совещания по защите отчета.

§ 216. Отчет должен содержать следующие графические приложения:

1) обзорную карту района работ в масштабе 1 : 1 000 000 для съемок масштаба 1 : 50 000 и мельче и в масштабе 1 : 100 000 — 1 : 200 000 для крупномасштабных съемок;

2) при площадной съемке — карту изоаномал силы тяжести в масштабе, установленном проектом, с нанесенными на нее пунктами наблюдений и выписанными значениями аномалий Буге (векторами градиента силы тяжести, разностями кривизны), при этом для съемок масштабов 1 : 50000 и мельче составляются карты аномалии силы тяжести в редукции Буге с плотностью промежуточного слоя 2,67 г/см3 и 2,30 г/см3 и с реальной плотностью для геологической интерпретации, для съемок масштабов 1 : 25000 и крупнее составляются карты аномалий силы тяжести в редукции Буге с реальной плотностью промежуточного слоя и аномалий силы тяжести в редукции Буге с плотностью промежуточного слоя 2,67 г/смЗ;

3) при профильной съемке графики Δga и WSZ

4) сводный геолого-геофизический разрез района работ с данными о плотности пород;

5) графические материалы по плотностной характеристике района (карты, разрезы и т. п.);

6) карты трансформированных значений аномалий силы тяжести;

7) геолого-структурные схемы, построенные в результате совместной обработки данных геофизических и геологоразведочных работ;

8) схему геодезического обеспечения и абрисы опорных и узловых пунктов.

###### Составление отчетных графических материалов

§ 217. Основным результативным документом площадной гравиметрической съемки помимо каталога является карта аномалий силы тяжести.

Отчетные гравиметрические карты должны составляться по отдельным трапециям, отвечающим международной разграфке соответствующего масштаба. Допускается составление сводной карты для всей площади съемки. В обоих случаях карты составляются в проекции Гаусса, вычисление координат углов рамок проводится в соответствии с параметрами эллипсоида Ф. Н. Красовского в системе координат 1942 года.

Для карт масштабов 1 : 100 000 и крупнее допускаются прямоугольные рамки.

§ 218. Топографическая основа карты должна содержать:

1) сетку географических и прямоугольных координат в зависимости от масштаба карты (табл. 9).

Таблица 9

| Масштаб карты | Интервалы выходов географической сетки |  | Интервалы выходов прямоугольной сетки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По широте | По долгате |  |
| 1 : 1 000 000 | 40' | 1° | — |
| 1 : 500 000 | 20' | 30' | — |
| 1 : 200 000 | 10' | 15' | 5 (10 км на местности) |
| 1 : 100 000 | 5' | 7', 5 | 2 (2 - - -) |
| 1 : 50 000 | 2', 5' | 3',75 | 2 (1 - - -) |
| 1 : 25 000 | — | — | 4 (1 - - -) |
| 1 : 10 000 | — | — | 5 (0,5 - - -) |

2) разреженную топографическую ситуацию: основные населенные пункты и те, которые упоминаются в тексте отчета (в виде пунсонов или ограничивающих контуров); железные, шоссейные и важнейшие грунтовые дороги, реки и озера и другие элементы ситуации, упомянутые в тексте отчета (урочища, формы рельефа и т. п.).

3) пункты гравиметрических наблюдений, которые наносятся с точностью 0,2 мм, и нумеруются; для профилей с последовательной нумерацией пунктов допускается оцифровка через 5 единиц.

Топографическая ситуация не должна затруднять чтение геофизической нагрузки.

§ 219. На картах масштаба 1 : 100 000 и мельче значения аномалий подписываются с точностью до 0,1 мГал, на крупномасштабных картах (за исключением горных районов) — с точностью 0,01 мГл.

§ 220. Изоаномалы проводятся путем линейной интерполяции при этом необходимо руководствоваться следующим: вначале выполняется строгая интерполяция между пунктами, а затем изолинии сглаживаются в пределах фактической среднеквадратической погрешности аномалий. Пункты, значения аномалий на которых отличаются от интерполированных на величину, большую величины одной среднеквадратической погрешности аномалий, помечаются знаком двоеточия. Замкнутые изоаномалы проводятся не менее чем по трем пунктам, определенным в двух и более рейсах. Каждая пятая изоаномала должна утолщаться. Изоаномалы оцифровываются со знаком «+». или «-». В случаях, когда оцифровка изоаномал затруднительна, допускается применение бергштриха. Изоаномалы, проведенные неуверенно, вычерчиваются пунктиром.

Поле аномалий силы тяжести на отчетных картах, направляемых во Всесоюзный геологический фонд, дается без раскраски.

§ 221. В заголовке карты, над верхней рамкой, должно быть указано: гравиметрическая система (система 1971 года), вид аномалии, поправки, с которыми вычислены аномалии, принятая плотность промежуточного слоя, формула нормальной силы тяжести, номенклатура планшета соответствующего масштаба.

§ 222. Карта подписывается начальником партии, начальником геодезического отряда и составителем карты. Кроме того, могут быть подписи других лиц, ответственных за составление карты.

§ 223. За рамкой карты показывается:

1) масштаб карты (численный и линейный);

2) система координат и высот;

3) условные знаки;

4) дата составления карты;

5) в случае составления сводной карты для всего района работ дается мелкомасштабная схема расположения участков соседних работ (в пять раз мельче масштаба карты) с указанием партии, организации, проводивших съемку, и года ее проведения. При составлении карты по отдельным планшетам эта схема представляется в виде самостоятельного приложения.

§ 224. При необходимости учета влияния рельефа местности поправка обязательно вводится в значения Δg, вычисленные с плотностью 2,67 г/см3 и реальной. Карта с плотностью промежуточного слоя 2,30 г/см3 составляется без введения поправок за рельеф. В случае, если реальная плотность равна 2,30 г/см3, составляется дополнительная интерпретационная карта с введением поправок за рельеф.

§ 225. При профильной съемке составляются графики изменения аномалий силы тяжести. Горизонтальный масштаб устанавливается проектом работ. Рекомендуемый вертикальный масштаб в 1 см — 0,2; 0,25; 0,5; 1,0 мГал при крупномасштабной съемке, в 1 см —- 2,0; 5,0; 10,0 мГал при мелкомасштабной.

По результатам профильных вариометрических съемок строятся;

1) векторы полного горизонтального градиента;

2) кривые изменения градиентов в направлении профиля;

3) кривые изменения значении Δgинт.

§ 226. По результатам площадных вариометрических и градиентометрических съемок составляются карты векторов-градиентов и изоаномал силы тяжести с нанесением на них пунктов наблюдений.

При решении задач рудной геологии основной картой является план векторов градиента силы тяжести с кривыми WXZ и WΔ вдоль профилей наблюдений.

Масштабы векторов и кривых проекций градиента выбираются в зависимости от величины погрешности наблюдений и интенсивности гравитационного поля. Наиболее употребительными масштабами являются: 20, 25, 40, 50, 100 Е в 1 см.

###### Хранение результатов съемок

§ 227. Результаты наблюдений на полевых опорных пунктах хранятся в виде каталога (см. приложение 14) бессрочно.

Результаты измерений на рядовых пунктах хранятся, как приложение к отчету, в виде каталогов рядовых пунктов (см. приложение 15, § 215 пункт 4) бессрочно.

§ 228. Результаты вариометрических и градиентометрических измерении хранятся бессрочно в виде каталогов, которые должны содержать: название экспедиции и номер партии, тип и номер прибора, дату, номер пункта наблюдений (номер профиля); координаты пункта наблюдений X, Y, H, значения WXZ,WYZ,WΔ,2WXY.

§ 229. Полевые материалы хранятся не менее 10 лет. Уничтожение полевых материалов разрешается только после составления на территорию съемок листов государственных гравиметрических карт соответствующих масштабов, утвержденных Научно-редакционной комиссией по гравиметрическим картам МИНГЕО СССР.

Приложение 1

|  |  | (Титульный лист) |
| --- | --- | --- |

| Наименование учреждения _______________________________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (управление, трест, контора, экспедиция) |  |  |  |
| _____________________________ гравиметрическая партия №_________________ |  |  |  |  |
| Район работ____________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Год работ ______________________________________________________________ |  |  |  |  |
| ПОЛЕВОЙ ГРАВИМЕТРОВЫЙ ЖУРНАЛ №___________________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  | Гравиметр_____№.______ |  |
| Начат__________________ | Окончен_______________ |  |  |  |
| Оператор________________________ |  |  |  |  |
| Начальник партии_______________________________ |  |  |  |  |
| Нашедшего просят вернуть по адресу______________________________________ ______________________________________________________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Текст) |
| Рейс №____________________________________(опорный, рядовой, контрольный) |  |  |  |  |
| Дата_____________________________ |  |  |  |  |
| Профиль № _______________________ |  |  |  |  |

| № пункта | Время отсчета | Температура | Отсчеты |  | Средний отсчёт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Оператор_________________________ |  |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

|  |  |  |  |  | (Титульный лист) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (управление, трест, контора, экспедиция) |  |  |  |  |  |
| ____________________________гравиметрическая партия №___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район работы___________________________________ |  |  |  |  | Вариометр №__________ |  |  |  |
| Год работ_______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЛЕВОЙ ВАРИОМЕТРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начат_________________ |  |  | Окончен_______________ |  |  |  |  |  |
|  |  | Оператор___________________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник партии______________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Нашедшего просят вернуть по адресу_______________________________________ _______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Текст) |  |
| Пластинка_____________________________________ |  |  |  |  | Пункт №_______________ |  |  |  |
| Дата__________________ |  |  | Проезд____________________________ |  |  |  |  | мин. |
| Координаты пункта_______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ось X ориентирована _____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пущен на _______________________ |  |  |  | азимут________________________________ |  |  |  |  |
| Пущен_________________ |  |  | час_________________мин. |  | с_____________азимута |  |  |  |
| Снят__________________ |  |  | час_________________мин. |  | с_____________азимута |  |  |  |
| Отказы, дефекты и их причины____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расположение пункта____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оператор_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

| (Последняя страница) |  | (Титульный лист) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Для справок ГрадиентыWXZиWYZ, измеряемые прибором, вычисляются по следующим формулам: | Наименование учреждения_________________________ |  |  |
|  |  |  | (управление, трест |
|  | _______________________________________________ |  |  |
|  | контора, экспедиция) |  |  |
| Канал 1 |  |  |  |
| WXZ=C1ΔX=C1(n270−n90) | Гравиметрическая партия №_______________________ |  |  |
| WYZ=C1ΔY=C1(n0−n180) | Район работ_____________________________________ |  |  |
| Канал 2 | Год работ_______________________________________ |  |  |
| WXZ=C2ΔX=C2(n270−n90) | ЖУРНАЛ НАБЛЮДЕНИЙ И ОБРАБОТКИ НАБЛЮДЕНИЙ С ГРБМ -2 |  |  |
| WYZ=C2ΔY=C2(n0−n180) |  |  |  |
| Канал 3 |  |  |  |
| WXZ=C3ΔX=C3(n180−n0) | ГРБМ-2 №_______________ |  |  |
| WYZ=C3ΔY=C3(n270−n90) | Участок работы__________________________________ _______________________________________________ ________________________________________________ |  |  |
| Канал 4 |  |  |  |
| WXZ=C4ΔX=C4(n180−n0) |  |  |  |
| WYZ=C4ΔY=C4(n270−n90) | Начат________________________________________ |  |  |
| где С1, С2, С3, С4, - цены деления по каналам 1, 2, 3, 4. а n0, n90, n180, n270-отсчеты в азимутах 0, 90, 180 и 270° по соответствующим каналам | Окончен______________________________________ |  |  |
|  | Оператор_____________________________________ |  |  |
|  | Начальник партии______________________________ |  |  |
|  | Нашедшего просят вернуть по адресу_______________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ |  |  |
| Значения градиентов получаются в правой системе координат, в которой ось Z направлена вниз, а ось X идет от наблюдателя к прибору, когда прибор стоит в азимуте 0°. |  |  |  |
| Азимутом прибора является азимут системы в канале 2. Азимут системы в канале 2 совпадает с азимутом визирного приспособления, когда нуль на его алидаде совмещен с нулем лимба. |  |  |  |

|  |  | (Текст) |
| --- | --- | --- |
| Дата___________________ | Ось X__________________ | Обработка наблюдений |

| № пункта | Обозначе-ние | Каналы |  |  |  | Примеча- ние | Значения | WXZ | WYZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
|  | Азимут |  |  |  |  |  | Наблюденные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Топографические поправки |  |  |
|  | Δ |  |  |  |  |  | Поправки за нормальное поле |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  | Аномалии |  |  |
|  | Азимут |  |  |  |  |  | Наблюденные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Топографические поправки |  |  |
|  | Δ |  |  |  |  |  | Поправки за нормальное поле |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  | Аномалии |  |  |
|  | Азимут |  |  |  |  |  | Наблюденные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Топографические поправки |  |  |
|  | Δ |  |  |  |  |  | Поправки за нормальное поле |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  | Аномалии |  |  |
|  | Азимут |  |  |  |  |  | Наблюденные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Топографические поправки |  |  |
|  | Δ |  |  |  |  |  | Поправки за нормальное поле |  |  |
|  | W |  |  |  |  |  | Аномалии |  |  |

| Оператор______________ | Вычислил________________ | Проверил_____________ |
| --- | --- | --- |

Приложение 4

|  |  |  |  |  | (Титульный лист) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (управление, трест, контора, экспедиция) |  |  |  |  |  |
| ____________________________гравиметрическая партия №___________________ |  |  |  |  |  |  |
| Район работы___________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Год работ_______________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ НИВЕЛИРОВАНИЯ №______________________ |  |  |  |  |  |  |
| Начат________________________ |  |  | Окончен___________________________ |  |  |  |
| Нивелировщик___________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Начальник партии________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Нашедшего просят вернуть по адресу_______________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Пункт №_______________ |  | Дата__________________ |  |  | (Текст) |  |
| Высота центра_____________________ |  |  |  | Ось X ориентирована_________________ |  |  |
| ____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |

Способ Мудрецовой

| Расстояние от центра, м | Азимуты лучей. градус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | Примечание |  |
| 1,14 1,66 2,34 2,86 3,49. 5,31 7,69 9,51 14,51 30,00 40,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нивелировщик_____________ |  |  |  | Проверил_______________________________ |  |  |  |  |  |  |

Способ Нумерова

| Расстояние от центра, м | Азимуты лучей, градус |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 45 | 90 |  | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 |  |  |
| 1,2 2,0 3,0 4,5 6,0 10,0 18,0 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нивелировщик_____________ |  |  |  | Проверил_______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

| (Последняя страница) |  |  |  |  |  |  | (Титульный лист) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для справок 1.При нивелировании по четырём лучам (0, 90, 180, 270º) топографические поправки вычисляются по формулам: WXZ=σист1,6σист4(S180−S0) WYZ=σист1,6σист4(S270−S90) |  |  | Наименование учреждения_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (управление, трест |  |  |
|  |  |  | _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | контора, экспедиция) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гравиметрическая партия №_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Район работ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При нивелировании по восьми лучам (0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315º) топографические поправки вычисляются по формулам: WXZ=σист1,6(0.5+0.354)= =σист1.6((S180−S0)+0.354(S135+ +S225−S45−S315)) WYZ=σист1,6(0.5+0.354)= =σист1.6((S270−S90)+0.354(S225+ +S315−S45−S135)) |  |  | Год работ_______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЖУРНАЛ НИВЕЛИРОВАНИЯ С ДИОПТРИЧЕСКИМ НИВЕЛИРОМ №______________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Участок работы_________________________________ ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начат________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Окончен______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нивелировщик_________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Начальник партии______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нашедшего просят вернуть по адресу_______________ _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. В приведённых формулах S0, S45, S90 означают алгебраические суммы отсчётов по рейке в соответствующих столбцах; σист-истинная плотность поверхностного слоя. Луч 0º (ось Х) идет по тому же направлению, по которому идет ось Х при наблюдениях с ГРБМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата____________________ |  |  | Ось Х______________ |  | ρ4=______________________ |  |  |  |  |  |
| № пункта | ρ,м | Азимуты лучей, градус |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 90 |  | 180 |  |  | 270 |  |
|  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Σ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ρ/1,6)Σ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нивелировщик_______________ |  | Вычислил__________________ |  |  |  | Проверил__________________ |  |  |  |  |

Примечание: р — расстояние по лучу от пункта наблюдения до точки, в которой определяется превышение над пунктом наблюдения

Приложение 6

|  |  |  |  |  | (Титульный лист) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (управление, трест, контора, экспедиция) |  |  |  |  |  |
| _____________________________ гравиметрическая партия №_________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Район работ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Год работ ______________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖУРНАЛ ОБРАБОТКИ ПОЛЕВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ДЛЯ ГРАВИМЕТРОВ С ЛИНЕЙНОЙ ШКАЛОЙ №___________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гравиметр_____№.______ Цена оборота измерительного винта |  |  |  |
| Начат__________________ |  | Окончен_______________ |  |  |  |  |  |
| Оператор________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник партии_______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Текст) |
| Рейс №________________ |  | Дата________________ |  |  | Профиль № ___________ |  |  |
|  | Полевой журнал №_____________ |  |  |  |  |  |  |

| № пункта | Время наблюдений | Температура прибора | Отсчёт микрометра | Поправки за температуру | Исправленный отсчёт | Поправки за смещение нульпункта | Исправленный отсчёт | Отсчёт, мГал | Значение силы тяжести на опорном пункте, мГал | Приведение к уровню опорного пункта | Значение силы тяжести в рядовых пунктах, мГал | Значение силы тяжести при контрольном наблюдении, мГал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Приложение 7

ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

| № пунктов | Дата | № рейса | № гравиметра | Наблюденные значения силы тяжести gH, мГал | Средние значения gср, мГал | Отклонение от среднего δ, мГал | δ2, мГал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 8

| Наименование учреждения _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (управление, трест, контора, экспедиция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________ гравиметрическая партия №_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖУРНАЛ ОБРАБОТКИ ВАРИОМЕТРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место наблюдения__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пластинка №___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ось Х ориентирования_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата__________________ |  |  |  |  |  | Оператор____________ |  |  |  |  |  |  |  | Нивелировщик_____________ |  |  |  |  |  |  |
| t | Δt | n Δt | I |  |  |  | II |  |  |  |  | 2WXY |  |  | WΔ |  | WXZ |  | WYZ |  |
|  |  |  | 1 | 2 | ср. |  | 1 | 2 | ср. |  |  | I | II |  | I | II | I | II | I | II |
| (Способ Нумерова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Способ Мудрецовой) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расстояние по лучу до узловых точек, м | Азимуты лучей, градус |  |  |  |  |  |  |  | Расстояние по лучу до узловых точек, м | Азимуты лучей, градус |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 |  | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 |
| 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А, градус |  |  |  |  |  |  |  |  | В, градус |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 |  | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 |

| +С45 |  |  | +С0 |  |  |  |  |  | +В45 |  |  |  |  |  | +В45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -С135 |  |  | -С90 |  |  |  |  |  | -В135 |  |  |  |  |  | +В135 |  |
| +С225 |  |  | +С180 |  |  | +В0 |  |  | -В225 |  |  | +В90 |  |  | -В225 |  |
| -С315 |  |  | -С270 |  |  | -В180 |  |  | +В315 |  |  | -В270 |  |  | -В315 |  |
| Σ1 |  |  | Σ2 |  |  | Σ1 |  |  | Σ2 |  |  | Σ1 |  |  | Σ2 |  |
| 2WXY= |  |  |  | −WΔ= |  |  |  |  | WYZ=+0.7071 |  |  |  |  |  |  |  |

| Параметры | 2WXY | WΔ | WXZ | WYZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наблюдения значений |  |  |  |  |
| Топографическая поправка |  |  |  |  |
| Поправка за действие нормального поля |  |  |  |  |
| Аномальные значения |  |  |  |  |

| Измерили_____________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вычислил______________ |  |  |
| Сверил________________ |  |  |

Приложение 9

ВЕДОМОСТЬ ИНТЕГРИРОВАНИЯ

| Участок__________________________ |  |  |  |  | Контур______________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № профиля | № пунктов | Проекции P1 и P2 | P1+P22 | Расстояние S, м |  | P1+P22S | Невязка | Исправленные значения | Отметка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение 10

ФОРМУЛЫ ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ГРАДИЕНТОВ

| Схема расположения пунктов наблюдения, ориентировки и направления интегрирования | Выражение для интегрирования |
| --- | --- |
|  | Δg=WXZ(1)+WXZ(2)2L Δg=WXZ(1)+WXZ(2)2L±WYZ(1)+WYZ(2)2h Δg=WXZ(1)+WXZ(2)2L±WYZ(1)+WYZ(2)2(h2−h1) Δg=WXZ(1)+WXZ(2)2L±WYZ(1)+WYZ(2)2(h2+h1) Δg=WXZ(1)cosϕ+WXZ(2)2L±WYZ(1)sinϕ2L Δg=WXZ(1)+WXZ(1)cos2ϕ2L±WYZ(1)−WYZ(2)sinϕ2L |

Знак «+» соответствует выносу пунктов или излому вправо по ходу профилей; знак «-»-влево (последний случай изображён на рисунках).

Приложение 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ ПОЛИГОНАМ

1. Полигоны предназначаются для эталонирования узкодиапазонных гравиметров.

2. Разность ускорения силы тяжести между крайними пунктами полигона должна быть 80 — 100 мГал.

3 Полигон должен состоять из пяти-семи пунктов, расположенных так, чтобы ускорение силы тяжести от одного крайнего пункта до другого изменялось в одну сторону на 12—20 мГал от пункта к пункту.

4. Пункты полигона должны располагаться в местах, обеспечивающих длительную их сохранность.

5. Пункты полигона располагаются вблизи хороших асфальтированных дорог время переезда между соседними пунктами на автомашине не должно быть более 10—20 мин. Должен быть оборудован хороший съезд с асфальтированной дороги и подъезд к пункту.

6 Пункты полигона располагаются на расстоянии не менее 100 м от асфальтированной дороги с интенсивным движением автотранспорта и более чем в 200 м от железной дороги.

7. Вблизи пунктов полигона не должны находиться различные источники вибраций и микроколебаний: лес, отдельные высокие деревья, высокие здания, работающие станки, машины и т. н.

8. Пункты полигона располагаются в таких местах, которые позволяют длительное время сохранять неизменность положения пункта и величину ускорения силы тяжести.

Пункты полигона не должны иметь вертикальных и горизонтальных смещении. Уровень грунтовых вод под пунктом не должен претерпевать значительных сезонных колебаний. Вблизи от пункта не должно быть переменных больших масс (например, пункты не стоит располагать вблизи водохранилищ, рек, озер и т. п). Если под пунктом возможны значительные колебания уровня грунтовых вод, то для учета возможного влияния их на ускорение силы тяжести необходимо определять уровень грунтовых вод.

9. Пункты полигона должны быть закреплены сплошным бетонным монолитом размером в плане не менее 1 м х 1 м.

Глубина закладки бетонного монолита определяется климатическими условиями и должна соответствовать требованиям по закладке геодезических нивелирных реперов. В верхней части бетонного монолита закладывается репер или марка.

10. Пункты полигона должны быть привязаны по высоте с ошибкой не более 5 см, и в плане с максимально возможной точностью, но не грубее ±25 м.

11. Гравиметрические измерения на пунктах полигона (между соседними пунктами) должны быть выполнены со среднеквадратическими ошибками не более 0,02 мГал, а разность ускорения силы тяжести между двумя любыми пунктами полигона с ошибкой не более ±0,03 мГал.

12. Наблюдения на пунктах полигона проводятся группой гравиметров (не менее 3).

13. Продолжительность рейсов между пунктами для определения нульпункта должна быть не более 2 ч.

14. Наблюдения на пунктах полигона должны проводиться в течение трех или четырех календарных дней с целью исключения систематических ошибок, связанных с внешними условиями.

Приложение 12

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ДЕЛЕНИЯ ПРИ ЭТАЛОНИРОВАНИИ ГРАВИМЕТРОВ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭТАЛОННЫХ ПОЛИГОНАХ

При определениях по двум точкам с перестройкой диапазона цена деления (линейная компонента) вычисляется по формуле

C0=Δg(n12−n02)−(n32−n22)(n3−n2)(n12−n02)(n1−n0)(n32−n22)

Коэффициент С1, учитывающий нелинейность, определяется по формуле,

C1=n3−n2−n1+n0n12−n02−n32+n22

где n0, n1 — отсчеты на точках 1 и 2 до перестройки диапазона; n2, n3 — отсче-

ты на тех же точках после перестройки диапазона.

При определении по трем точкам цена деления (линейная компонента) вычисляется по формуле

C0=Δg2(n12−n02)−Δg1(n22−n02)(n2−n0)(n1−n0)(n1−n2)

Коэффициент С1; в этом случае определяется по формуле

C1=Δg1(n2−n0)−Δg2(n1−n0)Δg2(n12−n02)−Δg1(n22−n02)

где n0, n1, n2 — отсчеты на 1, 2 и 3 точках.

При многократных определениях и по большому числу точек величины С0 и С1 определяются по способу наименьших квадратов. Приращение Δg вычисляется по формуле

Δgi=C0(ni+C1ni2)−(n0+C1n02)

Среднеквадратическая погрешность единичного определения С вычисляется по формуле

Cед=±δ2n−1

где δ — отклонения отдельных определении С от среднего значения; n— число измеренных разностей, принятых для определения среднего значения С.

Среднеквадратическая погрешность результативного значения С определяется по формуле

Cрез=±Седn

Приложение 13

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ДЕЛЕНИЯ ПРИ ЭТАЛОНИРОВАНИИ ГРАВИМЕТРОВ МЕТОДОМ НАКЛОНА

Цена деления при эталонировании гравиметров методом наклона вычисляется по формуле

С=g2β12+β22Δn1+Δn2

где С — значение цены деления в мГал/оборот;β1,β2 — углы наклона гравиметра по обе стороны от исходного (горизонтального) положения (в радианах);Δn1,Δn2 — разности показаний счетчика гравиметра между исходным положением и при заданном наклоне; g — абсолютное значение силы тяжести на пункте, где проводится эталонирование.

Погрешность в определении — при наклонах экзаменатора на приблизительно равные углы β1иβ2равна

δΔg=2gαβ1−β2

где α— угол наклона нити подвеса к горизонту в исходном положении.

При β1=β2=β для вычисления можно пользоваться выражением где

C=gβ22Δnср

Δnср=Δn1+Δn22

Приложение 14

КАТАЛОГ ОПОРНЫХ ПУНКТОВ

| Район работ_____________________________________ |  | Исходные пункты (I, II и III классов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год работ________________________________________ |  | Название | φ | λ | H | gH |
| Типы и № гравиметров___________________________ |  |  |  |  |  |  |

| № пунктов | Название пунктов | Координаты |  |  |  | Высота пунктов | Наблюденное значение силы тяжести, мГал | Точность определения gH, по отношению к исходным пунктам | Нормальное значение силы тяжести, мГал | Поправка за влияние рельефа местности | Аномалия в свободном воздухе, мГал | Аномалия Буге, мГал |  |  | Аномалия Буге с учётом поправки за влияние рельефа местности (σ=2,67 г/см3) мГал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | географические |  | Прямоугольные |  |  |  |  |  | (σ=2.67гсм3) мГал |  | σ=2,30 г/см3 | σ=2,67 г/см3 | σреальн |  |
|  |  | φ | λ | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Приложение 15

КАТАЛОГ РЯДОВЫХ ПУНКТОВ

Район работ_____________________________________

Год работ________________________________________

Типы и № гравиметров___________________________

| № пунктов | Координаты |  | Высота пунктов | Наблюденное значение силы тяжести, мГал | Нормальное значение силы тяжести, мГал | Поправка за влияние рельефа местности (σ=2,67 г/см3) мГал | Аномалия в свободном воздухе, мГал | Аномалия Буге, мГал |  |  | Аномалия Буге с учётом поправки за влияние рельефа местности (σ=2,67 г/см3) мГал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  | σ=2,30 г/см3 | σ=2,67 г/см3 | σреальн |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание. При съёмках масштабов 1 : 25 000 и крупнее разрешается в каталоге давать только значение координат, высот пунктов наблюдений, значения ΔgH и поправок за влияние рельефа. В заголовке каталога указываются в этом случае: плотность промежуточного слоя по участкам, точности определения высот, координат, ΔgH, исходные опорные пункты и значения силы тяжести на них.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

Задачи гравиразведки и виды гравиметрических работ	4

Проектирование работ	7

Организация работ	11

Геодезические работы	16

Технический контроль и оценка качества работ	19

2	НАЗЕМНАЯ ГРАВИМЕТРОВАЯ СЪЕМКА	21

Аппаратура	21

Методика наблюдений.	24

Полевая опорная сеть	24

Рядовая сеть	30

Обработка результатов гравиметровых наблюдений и оценка точности	32

3	НАЗЕМНЫЕ ВАРИОМЕТРИЧЕСКАЯ И ГРАДИЕНТОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКИ	38

4	ПОДЗЕМНАЯ СЪЕМКА	47

Гравиметровая съемка	48

Вариометрическая и градиентометрическая съемки	53

5	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД	59

6	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИХ СЪЕМОК	65

7	ТЕХНИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	67

Составление отчетных графических материалов	69

Хранение результатов съемок	71

Приложение 1	73

Приложение 2	74

Приложение 3	75

Приложение 4	77

Приложение 5	78

Приложение 6	79

Приложение 7	80

Приложение 8	80

Приложение 9	81

Приложение 10	82

Приложение 11	82

Приложение 12	84

Приложение 13	85

Приложение 14	86

Приложение 15	87

ОГЛАВЛЕНИЕ	88